|  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0341 от 19 января 1999 на бланке № на 87 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2022 года

научно-методического испытательного отдела

республиканского унитарного предприятия

«Научно-практический центр гигиены»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Академическая, 8, г. Минск |
| ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» |
| 1.1*** | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.067 | Уровни шума | ТР ТС 001/2011 Статья 4 | ГОСТ 12.2.056 |
| 1.2*** |  | 30.20/35.059 | Уровни вибрации |  |  |
| 1.3*** |  | 30.20/35.065 | Температура |  |  |
| 1.4*** |  | 30.20/35.060 | Влажность |  |  |
| 1.5*** |  | 30.20/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 1.6*** |  | 30.20/35.063 | Освещение |  |  |
| 1.7*** |  | 30.20/35.068 | Уровни электромагнитного излучения |  | ГОСТ 12.1.006 |
| 1.8** |  | 30.20/08.169 | Состав воздушной среды: окись углерода |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.9** |  | 30.20/08.156 | Азота оксиды (диоксид и оксид) |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.10** |  |  | Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 1.11** |  | 30.20/08.052 | Пыль |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» |
| 2.1*** | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.067 | Уровни шума | ТР ТС 002/2011 Статья 4 | ГОСТ 12.2.056 |
| 2.2*** |  | 30.20/35.059 | Уровни вибрации |  |  |
| 2.3*** |  | 30.20/35.065 | Температура |  |  |
| 2.4*** |  | 30.20/35.060 | Влажность |  |  |
| 2.5*** |  | 30.20/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 2.6*** |  | 30.20/35.063 | Освещение |  |  |
| 2.7*** |  | 30.20/35.068 | Уровни электромагнитного излучения |  | ГОСТ 12.1.006 |
| 2.8** | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/08.169 | Состав воздушной среды: Окись углерода | ТР ТС 002/2011 Статья 4 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 2.9** |  | 30.20/08.156 | Азота оксиды (диоксид и оксид) |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 2.10** |  |  | Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 2.11** |  | 30.20/08.052 | Пыль |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» |
| 3.1* | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 25.71, 25.92, 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии | ТР ТС 005/2011 Ст.5, п.4 | ГОСТ 27002 ГОСТ 28973 СТБ ГОСТ Р 51687 СТБ 98 |
| 3.2* |  | 16.24, 16.29 17.12, 17.21 17.22, 17.29 20.16, 20.60 22.19, 22.21 22.22, 22.29 23.13, 23.19 23.41,25.71 25.92, 25.99/ 08.032; 08.035 | Мышьяк, олово, хром, медь, титан, марганец, алюминий, железо, барий, бор, кобальт, молибден, литий, ванадий, кремний, вольфрам в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 1, 3 | ГОСТ 31870 |
| 3.3* |  |  | Цинк, свинец, кадмий в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 1, 2, 3 | ГОСТ 31870 |
| 3.4* |  | 16.24, 17.11 17.21, 22.22 23.13, 25.29/ 08.158 | Формальдегид в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 1 | ГОСТ 33446 |
| 3.5* |  | 16.24, 16.29 17.12, 17.21 17.22, 17.29 20.16, 20.60 22.19, 22.21 22.22, 22.29 23.13, 25.29/ 08.158 | Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 3.6* |  |  | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173 ГОСТ 34172 |
| 3.7* |  |  | Метилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 |

| 3.8* | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 16.24, 16.29 17.12, 17.21 17.22, 17.29 20.16, 20.60 22.19, 22.21 22.22, 22.29 23.13, 25.29/ 08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 1 | ГОСТ 22648 МУК 4.1.3171-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9* |  |  | Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках |  | МУК 4.1.3169-2014 ГОСТ 33449 ГОСТ 33451 |
| 3.10* |  | 16.24, 16.29 17.12, 17.21 17.22, 17.29 20.16, 20.60 22.19, 22.21 22.22, 22.29 23.13, 25.29/ 08.156 | Фенол в воздушной среде |  | РД 52.04.186-89 |
| 3.11* |  | 16.24, 16.29 17.12, 17.21 17.22, 17.29 20.16, 20.60 22.19, 22.21 22.22, 22.29 23.13, 25.29/ 08.158 | Бензол, бензальдегид, толуол, этилбензол, м-, о-,п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 3.12* |  | 16.24, 16.29 17.12, 17.21 17.22, 17.29 20.16, 20.60 22.19, 22.21 22.22, 22.29 23.13, 23.19 23.41,25.71 25.92,25.92 25.99/08.032; 08.035 | Мышьяк, барий в вытяжке |  | ГОСТ 31870 |
| 3.13* |  |  | Олово в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5, п.4, п.8 Приложение 1 Таблица 3 | ГОСТ 31870 |
| 3.14* |  |  | Цинк, хром (хром 3+ и хром 6+ суммарно), свинец, кадмий, медь, железо, марганец, кобальт, цинк, никель, молибден в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5, п. 4, п. 8 Приложение 1 Таблица 1, 2, 3 | ГОСТ 31870 |
| 3.15* |  |  | Алюминий в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 1, 3 | ГОСТ 31870 ГОСТ 18165 |
| 3.16* |  | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 Таблица 1 | МР 1941-78 |
| 3.17* |  |  | Винилацетат в вытяжке |  | МР 2915-82 |
| 3.18* |  |  | Бензальдегид в вытяжке |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 3.19* |  |  | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 |
| 3.20* |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450 |

| 3.21* | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.158 | Этиленгликоль, метилакрилат, метилметакрилат, акрилонитрил, фенол, винилацетат в воздушной среде | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 Таблица 1 | ГОСТ ISO 16000-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.22* |  | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | ТР ТС 005/2011 Статья 5, п.4 Приложение 11 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.2005 №189 |
| 3.23* |  | 16.24,16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.159 | Бенз(а)пирен в водной среде | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 34167 |
| 3.24* |  |  | Бенз(а)пирен в воздушной среде |  | ГОСТ 34166 |
| 3.25* |  | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 34171 |
| 3.26* |  | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 |
| 3.27* |  | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 34168 |
| 3.28* |  | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 34169 |
| 3.29* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде |  | ГОСТ 34170 МУК 4.1.3168-14 |

| 3.30* | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.156 | Этиленгликоль в вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.2005 №189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.31* |  |  | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе -М., 1974 |
| 3.32* |  | 16.24, 16.29 17.11, 17.12 17.21, 17.22 17.29, 20.16 22.19, 22.22 22.29, 23.13 25.29/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение1 табл.1 | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 3.33* |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде |  | KZ.А.01.0602 |
| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» |
| * | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.95,13.99, 14.11,14.13, 14.14,14.19, 14.20,14.31, 14.39,15.11, 15.12,15.20, 17.22, 17.23, 18.12, 25.99, 30.92/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Статья 5 | ГОСТ 19245 ГОСТ Р 50962 п.5.1 ГОСТ Р 52557 п.6.4 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 |
|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.19/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цвет | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.2 | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок пустышек. утв. МЗ СССР 12.10.1990 |
|  |  | 17.29, 22.19, 22.29, 23.13, 23.49, 25.99 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, качество поверхности, привкус, изменение цвета вытяжки | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 | ГОСТ Р 50962 п.5.15 Инструкции 4.1.10-15-92-2005 п.4. утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 258 Инструкция 880-71 утв. МЗ СССР 02.02.1971 |
|  |  | 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.22, 17.23, 18.12/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1 Статья 5, п.7 Статья 6 п.10 Статья 7 п.1 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.22, 17.23, 18.12/06.036 | Раздражающее действие на слизистые | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1, 7 Приложение 7 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
|  |  | 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.22, 17.23, 18.12/06.036 | Острая токсичность при пероральном введении | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 7 Приложение 7 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
|  |  |  | Сенсибилизирующее действие | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.7 Приложение 7 Статья 4 п.8 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.29, 17.29, 22.19, 22.29, 23.13, 23.19, 23.49, 25.99, 30.92/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.1 Статья 5 п.7 Статья 6 п.10 Статья 7 п.1 | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ 20.12.1995 ГОСТ 32075 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.13, 14.19, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 30.92 /06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31 14.39/26.080 | Гигроскопичность | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.2, п.3 Приложение 2 | ГОСТ 3816 (ИСО 811) |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088 ГОСТ 10681 |
|  |  | 15.12/29.040 | Масса ранцев ученических, портфелей и т.д. | ТР ТС 007/2011 Приложение 14 | ГОСТ 28631 |
|  |  | 18.12/11.116 | Качество печати: интенсивность, четкость, равномерность окраски | ТР ТС 007/2011 Статья 8 | СТБ 7.206 |
|  |  | 18.12/29.061 | Группа и начертание шрифта, кегль шрифта; длина строки; увеличение интерлиньяжа; корешковые поля; размер элементов рисунка в раскрасках, пробел между словами и т.д. | ТР ТС 007/2011 Статья 8 Приложение 16 Приложение 17 Приложение 18 Приложение 19 Приложение 20 Приложение 21 | СТБ 7.206 СанПиН 2.4.7.1166-02 утв. МЗ РФ 07.10.2002 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 18.12/29.119 | Определение оптической плотности | ТР ТС 007/2011 Статья 8 п.3 | СТБ 7.206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.93, 13.99, 14.11, 14.13, 14.19, 14.20, 14.39, 15.12, 15.20 /35.069 | Напряженность электростатического поля | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.6 Статья 6, п. 5 | СанПиН №9-29.7-95 утв. МЗ РБ 19.12.1995 ГОСТ 32995 |
|  |  | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.93,13.99 14.11,14.13 14.14,14.19 14.20,14.31 14.39,15.12 15.20,17.22 17.23,17.29 18.12,22.29 /08.169 | Изменение рН водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.1 | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 |
|  |  | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.93,13.99 14.11,14.13 14.14,14.19 14.20,14.31 14.39,15.12 15.20,17.22 17.23,17.29 18.12,22.29 /08.158 | Формальдегид в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 статья 6 п.9 статья 7 п.2 Приложение 15 статья 8 п.12,13 Приложение 22 табл.1 | МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.1993 |
|  |  |  | Формальдегид в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4, Статья 5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 5 Приложение 10 Приложение 14 табл. 3, Приложение 15 Статья 8 Приложение 22 табл.1 | МУ 266-92, утв. МЗ РБ 29.03.1992 |
|  |  | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.93,13.99 14.11,14.13 14.14,14.19 14.20,14.31 14.39,15.12 15.20,17.22 17.23,17.29 18.12,22.29 /08.158 | Фенол в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4; Статья5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10 Приложение 14 табл. 3 Приложение 15 Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89. Утв. МЗ СССР 16.05.89 – М., 1991. – С. 261-267. МУК 4.1.598-96 |
|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.93,13.99 14.11,14.13 14.14,14.19 14.20,14.31 14.39,15.12 15.20,17.22 17.23,17.29 18.12,22.29 /08.158 | Спирт бутиловый в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 2 Приложение 3; п. 4, п.8 Статья 6 п. 7 Приложение 5 Статья 5 п. 7 Приложение 11 Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирт бутиловый, спирт метиловый в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4 Статья 5 п. 7 Приложение 11 Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  |  | Метиловый спирт в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.4,8, п.3 Приложение 3 п.6 Приложение 4 п.7 Приложение 5 Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Фенол в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Ст. 4 п.2,8, 12 п.2 Приложение 2 п.3 Приложение 3 п.6 Приложение 4 Ст. 5 п.7,9,12 Приложение 11 Ст.6 п.9,Ст.7 п.2 Приложение 10; Статья 8 п.13 Прилож.22 табл.1 | МВИ 1924-2003 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.159 | Тиурам Д, тиурам Е в вытяжке | ТР ТС 007/2011 статья 6 п.9 Статья 7 п.2 Приложение 15 | МВИ.МН 5562-2016 |
|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.159 | Агидол-2, цимат, этилцимат в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.2 Приложение 2 Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10 Приложение 15; статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.8,3, 6 Приложение 3 Приложение 4; Статья 5 п.7,8,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10 Приложение 14 табл. 3 Статья 8 п.13 Прил. 22 табл.1 | Методика № 49-9804 Утв. МЗ РБ 31.12.2002 С. 10-22. МУК 4.1.3168-14 |
|  |  |  | Нитрил акриловой кислоты в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  |  | Нитрил акриловой кислоты в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Статьи 5, 6, 7 Приложение 10; Статья 6, 7 Приложение 15 Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 МУ №11-12-25-96, утв. МЗ РБ 3.06.1996 |
|  |  |  | Альфа-метилстирол в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3, 6,7 Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Бензол, толуол, этилбензол, м-, о-, п-ксилолы, бензальдегид, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4; Приложение 10 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МУК 4.1.3167-14 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Бензол, толуол, ксилолы, стирол, кумол в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья 5 .7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 5 п. 7 Приложение 11 статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4; Статья5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 8 п.13 Прил. 22 табл.1 | МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 |
|  |  |  | Стирол в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид в водной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 5 п. 7 Приложение 11 статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 6 Приложение 4; Статья5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; п.8 Приложение14 табл. 3; Статья 6 п.9 статья 7 п.2 Приложение 15 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Ацетон в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.8; п.3Приложение3 п.6Приложение4 п.7 Приложение 5 Статья 5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетон в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4; Статья 5 п.7,9 12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2, 8 Приложение 10; Приложение 14 табл. 3; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  |  | Гексан, гептан, этилбензол, пропиловый спирт в водной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 3, 8; Приложение 3; статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Метилметакрилат в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3;6,7 Приложение 4, Приложение 5 Статья 5 п. 7 Приложение 11 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | ГОСТ 22648 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  |  | Метилметакрилат в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4; Статья 6 п.9 статья 7 п.2 Приложение 15 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | ГОСТ ISO 16000-6 |

|  | Продукция, предназначенная для подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Изопропиловый спирт в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изопропиловый спирт в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  |  | Пропиловый спирт в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  |  | Этилацетат в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Этилацетат в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 6 Приложение 4; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  |  | Изобутиловый спирт в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3,4,7 Приложение 3; Приложение 5 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Изобутиловый спирт в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков |  | Винилацетат в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья 5 п.7, 9, 12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 5 п. 7 Приложение 11 Статья 6 п.9 статья 7 п.2 Приложение 15 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | ГОСТ 22648 МР 2915-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Винилацетат в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 6 Приложение 4; Статья 5 п.7, 9, 12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10 Приложение 14 табл. 3; Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  |  | Диметилфталат, диэтилфталат в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | МР 01.025-07 МУК 4.1.738-99 |
|  |  |  | Диметилфталат диэтилфталат в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 6 Приложение 4 Статья 5 п.7, 9, 12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 8 п.13 Прил. 22 табл.1 | МУК 4.1.614-96 МУК 4.1.611-96 МУК 4.1.3168-14 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Бутилацетат в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бутилацетат, метилацетат в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158; 08.156 | Этиленгликоль в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; п.6 Приложение 4 п.7 Приложение 5 Статья 5п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М., 1984. – С. 279-284. Инструкция №880-71 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 6 Приложение 4; Статья 5 п. 7 Статья 6 п. 9 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.161 | Гексаметилендиамин в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; Приложение 4, Приложение 5 Статья 5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Приложение 14 табл. 3 Статья 6 п.9 Статья 7 п.2 Приложение 15 Статья 8 п.13 Прил. 22 табл.1 | МР 1503-76 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.156 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 6 Приложение 4 Статья 5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе – М., 1974 –С. 246-247. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.159 | Е -капролактам в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; п.6 Приложение 4, п. 7 Приложение 5 | ГОСТ 30351 АМИ.МН 0003-2021 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Метилацетат в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3 Приложение 3; п.6 Приложение 4 п.7 Приложение 5 Статья 5 п.7,9,12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; п.8 Приложение 14 табл. 3 Статья 6 п.9 Статья 7 п.2 Приложение 15 Статья 8 п.13 Прилож. 22 табл.1 | МР 01.025-07 МВИ.МН 2367-2005 МУК 4.1.3169-14 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.158 | Диметилтерефталата в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4, Статья 5 п.7, 9, 12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10 п.8 Приложение 14 табл. 3, п. 7 Прилож. 5, Статья 6 п.9 Статья 7 п.2 Приложение 15 Статья 8 п.12,13 Прилож. 22 табл.1 | МУ 2704-83, утв. Зам. Гл. Сан. Врача СССР 21.04.1983 МУК 4.1.3168-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Эпихлоргидрин в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.6 Приложение 4, Статья 8 п.12, п.13 Приложение 22 табл.1 | МВИ 1924-2003 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.158; 08.159 | Капролактам в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 п.9 п.12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10; Приложение 14 табл. 3, Статья 6 п.9 статья 7 п.2 Приложение 15 | ГОСТ ISO 16000-6 АМИ.МН 0003-2021 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.158 | Диметилформамид в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7, 9, 12 Статья 6 п.9 Статья 7 п. 2 Приложение 10 | МУ 11-12-26-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 |
|  |  |  | Диметилформамид в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7, 9, 12 Статья 6 п.8, 9 Прилож. 14табл. 3 Статья 7 п.2 Приложение 15 | МУ 1695-77, утв. зам. Гл. сан. врача СССР 18.04.1977 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 8 п.13 Приложение 22 табл.1 | МВИ.МН 1489-2001 АМИ.МН 0002-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бенз(а)пирен в воздушной среде |  | МУ № 1424-76, утв. МЗ СССР 12.05.1977 АМИ.МН 0002-2021 |
|  |  |  | Альтакс, каптакс (2-меркаптобензтиазол) в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 6 п.9 Статья 7 п.2 Приложение 15 | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.158 | Бензальдегид в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Приложение 3 | МУК 2.3.3.052-96 |
|  |  |  | Бутилацетат, метилацетат в вытяжке | ТР ТС 007/2011 ст.4 Прилож. 3 Таблица 1; ст.4, ст.8 Приложение 22 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.156 | Свободный формальдегид | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.2,8,10 Статья 6 п.4, Прилож. 2, табл.1 | ГОСТ ISO 17226-2 ГОСТ 25617 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.161 | Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Приложение 22 | МУ по санитарно-гигиенической оценке резин и латексных изделий медицинского назначения. Утв. МЗ РБ 19.12.1986 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.158 | Диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | ТР ТС 007/2011 Приложение 2 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 10 Приложение 15 Приложение 22 Таблица 1 | МР 01.025-07 МУК 4.1.3169-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.032; 08.035 | Мышьяк, свинец в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2; Статья 5 Статья 6 Приложение 10; Статья 8 Приложение 22 табл.1, 2 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Мышьяк в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.2, 4, 8, Приложение 2; Статья 5 п.7, 9, 12 Приложение 10; Статья 6 п.9 Статья 7, п.1 Приложение 10; Статья 8 п.12, 13 Приложение 22 табл.1, 2 | ГОСТ 31870 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.032; 08.035 | Цинк в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Статья 5, 6, 7 Приложение 10; Статья 8 Приложение 22 табл.1, 2 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Бор в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Статья 8 Приложение 22 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Кадмий, барий в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 22 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Медь, никель, кобальт в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Статья 5 Приложение 10 | ГОСТ 31870 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.032; 08.035 | Хром (Cr), хром (III) и (VI) (суммарно) в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Статья 8 Приложение 22 табл.1, 2 | ГОСТ 31870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Алюминий в вытяжке |  | ГОСТ 18165 ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Титан в вытяжке |  | ГОСТ 31870 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.96 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 17.23, 20.52 /08.032; 08.035 | Ртуть в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 4 Статья 5, п. 12 Статья 7, п.1 Статья 8, п.12,13 Приложение 22 табл.1 | СТБ ГОСТ Р 51212 ГОСТ 31950 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.032; 08.035 | Марганец в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 22 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Железо в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 22 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь, никель, кобальта, хром (хром (III) и хром (VI) суммарно), марганец, железо в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п. 2- 8 Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Статья 5, 7, 9,12 Статья 6 п. 9, 10 Статья 7, п.1, 2 Статья 8 п.12,13 Приложение 10; Приложение 22 табл.1, 2 | ГОСТ 31870 МВИ.МН 3057-2008 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29 /08.032; 08.035 | Олово в модельной вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.3, 7 Приложение 3; Приложение 5; Статья 8 п.12, 13 Прил. 22 табл.1 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Сурьма, селен, мышьяк в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.13 | ГОСТ 31870 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.20, 14.11, 14.12, 14.20, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром (VI) в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п. 8,10,11 Статья 6 п.4, п.9 | ГОСТ 31280 п.3.3, 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.158 | Винилхлорид в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 10 Приложение 22 | МР 1941-78 |
|  |  |  | Метилакрилат в вытяжке | ТР ТС 007/2011 Приложение 3 Приложение 11 | МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 22.29, 16.29 /01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 007/2011 Приложение 6 | ГОСТ 26670 ГОСТ 10444.15 ГОСТ 26972 ISO 4833-1 ISO 4833-2 |
|  |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ 26670 ГОСТ 26972 |
|  |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии |  | ГОСТ 26670 ГОСТ 26972 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ 31708 |
|  |  |  | Патогенные стафилококки |  | ГОСТ ISO 22718 |
|  |  |  | Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa) |  | ГОСТ ISO 22717 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.99 14.11, 14.13 14.14, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.12 15.20, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.29/ 08.158 | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 8 Приложение 22 табл.1 | KZ.А.01.0602 |
|  |  |  | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке |  | ГОСТ ISO 16000-6 ГОСТ Р ИСО 16000-6 |
| ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» |
| * | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 008/2011 | ГОСТ 34446 |
|  |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, качество поверхности, запах, привкус вытяжки | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 | ГОСТ 22648 п.1.2, 2.2. ГОСТ EN 71-1 п.4.1, п.5.2 Инструкция 016-1211, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2011 |
|  |  | 32.40/06.036 | Индекс кожно-раздражающего действия |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
|  |  |  | Индекс ирритативного действия |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
|  |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ 20.12.1995 |
|  |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
|  |  | 32.40/26.080 | Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2 | ГОСТ 25779 п 3.68 |
|  | Игрушки. Озвученные игрушки | 32.40/35.067 | Эквивалентный уровень звука; Максимальный уровень звука |  | СанПиН № 9-29.1-95 ГОСТ EN 71-1 |
|  |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН №9-29.7-95 |
|  | Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки | 32.40/35.063 | Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения |  | СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) СанПиН № 9-29.9-95 |
|  |  | 32.40/35.059 | Уровень локальной вибрации |  | СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) СанПиН № 9-29.2-95 |
|  |  |  | Корректированный уровень виброускорения |  |  |
|  |  | 32.40/35.068 | Уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона |  | СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) СанПиН № 9-29.5-95 |
|  |  |  | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) |  | СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) СанПиН № 9-29.6-95 |

|  | Игрушки | 32.40/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты миграции в воздушную среду | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 Таблица 1 | МР № 01.022-07 МУК 4.1.3170-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетона, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-пропилацетат, бутилацетат, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-,о-и п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α -метилстирол в вытяжке |  | МУК 4.1.3166-2014 МР 01.024-07 |
|  |  |  | α-метилстирол, бензальдегид, кумол в воздушной среде |  | МР № 01.023-07 МУК 4.1.3167-2014 |
|  |  |  | Акрилонитрила в вытяжке |  | МР 01.024-07 МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.96 |
|  |  |  | Бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, изопропилбензол, стирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-2014 МР № 01.023-07 |
|  |  |  | Метилметакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 |
|  |  |  | Акрилонитрил в воздушной среде |  | МУ 268-92, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |
|  |  |  | Метилметакрилат в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4 | МУК 4.1.3171-14 |
|  |  |  | Метилметакрилат, винилацетат в модельной вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 22648 |
|  |  |  | Винилацетат в модельной вытяжке |  | МР 2915-82 |
|  |  | 32.40/08.156 | Метилметакрилат, эпихлоргидрин, винилацетат, гексаметилендиамин в воздушной среде |  | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. – М., 1974 – С. 204-207; С.172-174; С. 199-201 |

|  | Игрушки | 32.40/08.158 | Формальдегида в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 Таблица 1 | МУ 75-92, утв. МЗ РБ 29.03.1992г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Формальдегида в воздушной среде |  | МУ 266-92, утв. МЗ РБ 16.06.1992г |
|  |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат, диметилфталат, диэтилфталат в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4, Приложение 2 п.4.1 таблица 2 | МУК 4.1.3169-2014 МР 01.025-07 |
|  |  |  | Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804, утв. МЗ РБ 31.12.2002 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  | 32.40/08.156 | Фенол в воздушной среде |  | РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.89 |
|  |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 |
|  |  | 32.40/08.159 | е-капролактам в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4, Приложение 2 п.4.1 таблица 2 | ГОСТ 3035 АМИ.МН 0003-2021 |
|  |  | 32.40/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | МУ № 2704-83, МЗ СССР 21.04.1983 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  |  | Этиленгликоль в вытяжкке |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. – М., 1984.–С. 279-284. |
|  |  |  | Винилхлорид в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Приложение 2 Таблица 1 | МР 1941-78 |
|  |  |  | Бензальдегид в вытяжке |  | МУК 2.3.3.052-96 |
|  |  |  | Этиленгликоль, акрилонитрил, фенол, метилметакрилат, винилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  | 32.40/08.161 | Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон, агидол -40 |  | МУ по санитарно-гигиенической оценке резин и латексных изделий медицинского назначения. Утв. МЗ РБ 19.12.1986 |
| 5.40* |  | 32.40/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке |  | МВИ. МН 1924-2003 |
| 5.41* |  | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке |  | МВИ.МН 1489-2001 АМИ.МН 0002-2021 |

| 5.42* | Игрушки | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен в воздушной среде | ТР ТС 008/2011 Приложение 2 Таблица 1 | МУ 84-93, утв. МЗ РБ 29.03.1993 АМИ.МН 0002-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.43* |  |  | Тиурам Д, тиурам Е,каптакс, агидол -2, альтакс, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин в водных вытяжках |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 5.44* |  | 32.40/08.158 | Диэтилфталат, диметилфталат в воздушной среде | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4, Приложение 2 п.4.1 таблица 2 | МУК 4.1.614-96 МУК 4.1.3168-14 |
| 5.45* |  | 32.40/08.158 32.40/08.159 | Капролактам в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 АМИ.МН 0003-2021 |
| 5.46* |  | 32.40/35.068 | Постоянное магнитное поле | ТР ТС 008/2011 Статья 4 | ГОСТ EN 71-1 |
| 5.47* |  | 32.40/08.032;08.035 | Титан, олово, бор, железо, марганец, медь, цинк, свинец, алюминий, серебро, никель, кадмий в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 | ГОСТ 31870 |
| 5.48* |  |  | Хром, селен, барий, сурьма, ртуть, мышьяк в вытяжке |  | ГОСТ 31870 ГОСТ 31950 |
| 5.49* |  | 32.40/08.032 08.035; 08.156 | Железо, марганец, медь, никель, цинк, свинец, кадмий, хром общий (хром (III) и хром (VI) суммарно), хром (VI) в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4, Приложение 2 п.4.1 табл.1 | ГОСТ 31870 ГОСТ 31956 п.5 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 31280 |
| 5.50* |  |  | Алюминий в вытяжке |  | ГОСТ 18165 ГОСТ 31870 |
| 5.51* |  | 32.40/08.032;08.035 | Серебро, олово, селен, мышьяк, сурьма в вытяжке |  | ГОСТ 31870 |
| 5.52* |  |  | Ртуть в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4, Приложение 2, п.4.2, п.4.3 | СТБ ГОСТ Р 51212 ГОСТ 31950 |
| 5.53* |  | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР ТС 008/2011 Статья 4 | ГОСТ 30108 |
| 5.54* |  | 32.40/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 Таблица 2 | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ от 28.06.2010 |

| 5.55* | Игрушки | 32.40/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 Таблица 2 | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ от 28.06.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.56* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии |  |  |
| 5.57* |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |
| 5.58* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |
| 5.59* |  | 32.40/08.159 | Формальдегид в вытяжке | ТР ТС 008/2011 Статья 4 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ Р 55227 |
| 5.60* |  | 32.40/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 5.61* |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде |  | KZ.А.01.0602 |
| ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» |
| * | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 009/2011 | ГОСТ 29188.0 |
|  |  | 20.42/08.169 | рН | ТР ТС 009/2011 Статья 5 п.3 Приложение 6 | ГОСТ 7983 СТБ 1736 ГОСТ 34435 п.8.8 ГОСТ 34436 п. 7.6 ГОСТ 29188.2 ГОСТ 790 |
|  |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ТР ТС 009/2011 Статья 5 Приложение 8 | ГОСТ 33506 |
|  |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки | ТР ТС 009/2011 Статья 5 п.3 Приложение 8, 9 | ГОСТ 33483 ГОСТ 33506 ГОСТ 32893 п.8 |
|  |  |  | Кожно-раздражающее действие |  |  |
|  |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
|  |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторидов | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.3 Приложение 2 | ГОСТ 7983 СТБ 1736 ГОСТ 34435 |
|  |  | 20.42/08.032 | Свинец | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.5 | ГОСТ 33023 |
|  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33022 |
|  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 33021 |
|  |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 009/2011 Статья 5 Приложение 7 | ГОСТ ISO 21149 |
|  |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus | ТР ТС 009/2011 Статья 5 Приложение 7 | ГОСТ ISO 22718 |
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosа |  | ГОСТ ISO 22717 |
|  |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416 |

|  | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ТР ТС 009/2011 Статья 5 Приложение 7 | ГОСТ ISO 21150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918 |
|  |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест) | ТР ТС 009/2011 Статья 5 Приложение 8 | ГОСТ 33506 МР 1.1.0120-18 |
| ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» |
| * | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 15.20 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 | ГОСТ 1059 ГОСТ 18321 ГОСТ 20566 ГОСТ 28631 ГОСТ 28754 ГОСТ 28846 ГОСТ 8844 ГОСТ 9173 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 Утв. МЗ РБ 28.12.2005 №2 68 |
|  |  | 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 15.20 /06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | ТР ТС 017/2011 Ст. 4, п.2 | Инструкция №1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
|  |  | 13.10,13.20, 13.91,13.92, 13.99,14.13, 14.14, 14.19, 14.31,14.39, 15.11,15.12, 15.20/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ 20.12.1995 |
|  |  | 13.10,13.20, 13.91,13.92, 13.99,14.13, 14.14, 14.19, 14.31,14.39, 15.11,15.12, 15.20/06.039 | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
|  |  | 13.10,13.20, 13.91,13.92, 13.93, 13,94, 13.95,13.99, 14.11,14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14,31, 14.39,15.11, 15.12,15.20, 22.19,22.29/ 11.116 | Интенсивность запаха | ТР ТС 017/2011 Ст.4, п.3 | Инструкция №1.1.10-12-96-2005 Утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.14, 14.19, 14.31/26.080 | Гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Статья 4 Статья 5 п.3 Приложение 2 | ГОСТ 3816 (ИСО 811) |

|  | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.14, 14.19, 14.31/26.080 | Воздухопроницаемость | ТР ТС 017/2011 Статья 4 Статья 5 п. 3 Приложение 2 | ГОСТ 12088 ГОСТ 10681 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.032; 08.035 | Ртуть, свинец, мышьяк, хром, кобальт, медь, никель в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 МВИ.МН 3057-2008 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Фенол в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Статьи 6, 8 | МВИ 1924-2003 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.156 | Свободный формальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 5 Приложение 2,3 Статья 6, Статья 7 Приложение 3,8 Статья 8 Приложение 3 | ГОСТ 25617 ГОСТ ISO 17226-2 |

|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Бензол, толуол, м-, о-, п-ксилолы, стирол в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7,8 Приложение 3 | МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диметилтерефталата, дибутилфталата, диоктилфталата в водных вытяжках |  | МР 01.025-07 МВИ.МН 2367-2005 |
|  |  |  | Формальдегид в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 6 Приложение 7 | МУ 266-92, утв. МЗ РБ 16.06.1992 |
|  |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 Статья 6 Приложение 7 | МУ 2704-83, утв. МЗ СССР 21.04.1983 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 | МВИ.МН 2558-2006 МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

|  | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 Статья 5 Приложение 4 Статья 6 Прил.7 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.156; 08.159 | Капролактам в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 Статья 6 Приложение 7 Приложение 2 Таблица 1 | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе– М., 1974 АМИ.МН 0003-2021 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Акрилонитрил в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  |  | Ацетон в воздушной среде |  | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  |  | Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804 утв. пост. МЗ РБ 31.12.2002 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  |  | Винилацетат в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 Статья 5 Приложение 4 Статья 6 Приложение 7 | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  |  | Диметилформамид в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 | МУ 11-12-26-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Акрилонитрил в вытяжке |  | МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Диметилформамид в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ 1495а-76. утв. МЗ СССР 05.08.76 |

|  | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Ацетон в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 | МВИ. МН 2558-2006 МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензол, толуол, стирол, ксилолы в вытяжке |  | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.159 | Капролактам в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 | ГОСТ 30351 АМИ.МН 0003-2021 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Винилацетат в модельной вытяжке |  | ГОСТ 22648 МР 2915-82 |
|  |  |  | Этиленгликоль в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  |  | Метиловый, бутиловый спирт в вытяжке |  | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Метиловый спирт в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статьи 5, 6, 7, 8 Приложение 3 Статья 5 Приложение 4 | МУ 76-92, утв. МЗ РБ 29.03.1992 МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.156 | Водовымываемый хром (VI) | ТР ТС 017/2011 Статья 5 | ГОСТ 31280 п.3.3, 3.4 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Бутиловый спирт в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 5 Приложение 4 | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 017/2011 Статья 4 Статья 5 Статья 8 | СанПиН 9-29.7-95 (РФ 2.1.8.042-96) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158 | Винилхлорид в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Приложение 3 | МР 1941-78 |
|  |  |  | Метилакрилат, метилметакрилат, воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Приложение 3, Приложение 4, Приложение 7 | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158; 08.156 | Фенол воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 5, Приложение 4 Статья 6 Приложение 7 | РД 52.04.186-89 ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.159 | Тиурам Е в вытяжке | ТР ТС 017/2011 Статья 5 | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158; 08.156 | Этиленгликоль в модельной вытяжке | ТР ТС 017/2011 Приложение 3 Статья 5 | Инструкция №880-71 |

| ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
| --- |
| ** | Колесные транспортные средства | 28.99,29.10/ 42.000 | Отбор проб | ТР ТС 018/2011 | ГОСТ 33554 |
| * |  | 28.99,29.10/ 08.158 | Метан, предельные алифатические углеводороды в воздушной среде | ТР ТС 018/2011 Приложение 3 Таблица 3.1 | ГОСТ 33554 |
| * |  |  | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33554 |
| * |  | 28.99, 29.10/ 08.169 | Диоксид азота, оксид азота в воздушной среде |  | ГОСТ 33554 |
| * |  |  | Оксида углерод |  | ГОСТ 33554 |
| ** |  | 28.99, 29.10/ 35.67 | Уровни шума | ТР ТС 018/2011 Статья 4 Приложения 2, 3, 6, 10 | ГОСТ 33555 ГОСТ 23941 |
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |
|  | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/11.116 | Запах образца | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 2 | МУ 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. 14.12.2004 ГОСТ ISO 10993-10 |
|  |  |  | Раздражающее действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/06.036 | Кожно-резорбтивное действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
|  |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. МЗ РБ 14.12.2004 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ 32375 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/11.116 | Органолептические показатели (запах водной вытяжки) | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 2 | МУ 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.169 | рН |  | ГОСТ ISO 3071 |
|  |  |  | Изменение величины pH вытяжки |  | ГОСТ ISO 3071 |

|  | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.149 | Перманганатная окисляемость водной вытяжки | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 2 | ГОСТ 23268.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Восстановительные примеси в вытяжке |  | ГОСТ 31209 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Винилацетат в воздухе | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 АМИ.МН 0003-2021 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке |  | МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Акрилонитрил, капролактам в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
|  |  |  | Ацетальдегид в вытяжке |  | МР 01.024-07 МВИ. МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Бензол, этилацетат, этилбензол, толуол, альфа-метилстирол, метилацетат, бутилацетат, стирол, спирты: пропиловый, изобутиловый, изопропиловый, бутиловый, метиловый, кумол, гексан, гептан, ксилолы в вытяжке | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | МР 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты воздушную среду |  | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | МУК 4.1.3171-14 ГОСТ 22648 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | МУ 2704-83, утв. Зам. Гл. Сан. Врача СССР 21.04.1983 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  |  | Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде |  | Методика: Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 31.12.2002 № 49-9804. МУК 4.1.3168-14 |
|  |  |  | Метилакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 9.23* |  |  | Ацетон в вытяжке |  | МР 01.024-07 МВИ. МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| 9.24* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е, каптакс, цимат, этилцимат, альтакс в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 9.26* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/ 08.158; 08.156 | Фенол воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89 |
| 9.27* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке |  | МВИ 1924-2003 |
| 9.28* |  |  | Формальдегид в воздушной среде |  | МУ 266-92, утв. МЗ РБ 16.06.1992 |
| 9.29* |  |  | Формальдегид в вытяжке |  | МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды/Сб.-вып.1-Мн., 1993- №75 с.108-113 |
| 9.30* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.156 | Этилбензол в воздушной среде | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | РД 52.04.186-89 |

| 9.31* | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | ГОСТ ISO 16000-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.32* |  |  | Бензол, толуол, этилбензол, м-, о-, п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол, бензальдегид в воздушную среду |  | МР 01.023-07 МУК 4.1.3167-14 |
| 9.33* |  |  | Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках |  | МР 01.025-07 МУК 4.1.3169-14 |
| 9.34* |  | 13.20, 13.91 13.95, 13.96 14.11, 14.12 14.19, 15.20 22.19/ 08.032; 08.035 | Кадмий, медь, никель, свинец, цинк, хром (хром VI), кобальт, мышьяк, олово, ртуть в вытяжках |  | ГОСТ 31870 ГОСТ 31950 ГОСТ 31956, п.5 МВИ.МН 3057-2008 |
| 9.35* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19 /35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 2 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 9.36* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | МР 1941-78 |
| 9.37* |  |  | Метилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 МУК 4.1.656-96 |
| 9.38* |  |  | Бензальдегид в вытяжке |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 9.39* |  |  | Метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 9.40* |  |  | Винилацетат в вытяжке |  | МР 2915-82 |
| 9.41* | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.159 | рН | ТР ТС 019/2011 Приложение 2 Статья 4 п.4.14 Приложение 3 Приложение 2 | ГОСТ 29188.0 ГОСТ 29188.2 ГОСТ 31460 ГОСТ 31695 ГОСТ 31696 |
| 9.42* |  | 20.42/08.052 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3 |
| 9.43* |  |  | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3 |
| 9.44* |  | 20.42/06.036 | Раздражающее действие |  | ГОСТ 32893 ГОСТ 33506 |
| 9.45* |  |  | Кожно-резорбтивное действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 9.46* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 32893 ГОСТ 33483 |
| 9.47* |  | 20.42/08.032 20.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 33021 |
| 9.48* |  | 20.42/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33022 |
| 9.49* |  | 20.42/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 33023 |

| 9.50* | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 019/2011 Приложение 2 Статья 4 п.4.14 Приложение 3 Приложение 2 | ГОСТ ISO 21149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.51* |  | 20.42/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 18416 |
| 9.52* |  |  | Патогенные стафилококки (S.aureus) |  | ГОСТ ISO 22718 |
| 9.53* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717 |
| 9.54* |  |  | Enterobacteriacea |  | ГОСТ ISO 21150 |
| 9.55* | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | МР 1503-76 |
| 9.56* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.156 | Цветность водной вытяжки | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 2 | ГОСТ 31868 |
| 9.57* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.159 | Капролактам в воздушной среде | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | АМИ.МН 0003-2021 |
| 9.58* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.139 | УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 2 | ГОСТ 31209, п.5.3.3 |
| 9.59* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.156 | Этиленгликоль в вытяжке | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблица 1 | Инструкция № 880-71 |
| 9.60* |  | 13.20, 13.91, 13.95, 13.96, 14.12, 14.19, 15.20, 22.19, 14.11, 14.13, 14.14, 14.20, 14.31/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 9.61* |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде |  | KZ.А.01.0602 |

| ТР ТС 025/2013 «О безопасности мебельной продукции» |
| --- |
| ** | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 025/012 Статья 5 п.3, 1 | ГОСТ 30255 |
| * |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.158 | Метиловый, изопропиловый, бутиловый спирты, бутилацетат, этилацетат, ацетальдегид, ацетон воздушной среде | ТР ТС 025/2012 Раздел 5 Приложение 3 | МУК 4.1.3170-2014 |
| 10.3* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.156 | Хлористый водород | ТР ТС 025/2012 Статья 5 Приложение 3 | РД 52.04.186-89 ГОСТ 34041 |
| 10.5* |  |  | Ангидрид фосфорный |  | РД 52.04.186-89 ГОСТ 34039 |
| 10.6* |  |  | Диоксид серы |  | РД 52.04.186-89 ГОСТ 34042 |
| 10.8* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.158 | Толуол, м-,о-, п-ксилолы, стирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-2014 |
| 10.9* |  | 31.00, 31.01, 31.09/35.069 | Напряженность электростатического поля | ТР ТС 025/2012 | СанПиН №9-29.7-95 ГОСТ 30877 п.5.3 |
| 10.10* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.158 | Этиленгликоль, метилметакрилат, винилацетат, акрилонитрил, фенол, капролактам в воздушной среде | ТР ТС 025/2012 Приложение 3 | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 10.11* |  |  | Цианистый водород |  | ГОСТ 34040 |
| 10.12* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.158; 08.156 | Формальдегид, аммиак |  | ГОСТ 30255 |
| 10.13* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | ТР ТС 025/2012 Статья 5 п.3 | ГОСТ 33795 |
| 10.14* |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K |  | ГОСТ 30108 |
| 10.15* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /11.116 | Одориметрические испытания (запах воздушной среды) | ТР ТС 025/2012 Статья 5 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост. МЗ РБ от 22.11.2006 №146 |
| 10.16* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.159 | Капролактам в воздушной среде | ТР ТС 025/2012 Статья 5 Приложение 3 | АМИ.МН 0003-2021 |
| 10.17* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. – М., 1974 |
| 10.18* | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00, 31.01, 31.02, 31.09 /08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ТР ТС 025/2012 Статья 5 Приложение 3 | МУК 4.1.3168-2014 |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| * | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11, 01.12, 01.26/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 015/2011 | СТБ 1053 ГОСТ 32164 |
|  |  | 01.11, 01.12 /11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах | ТР ТС 015/2011 Статья 4 | ГОСТ 10967 ГОСТ 27988 |
|  |  | 01.11, 01.12 /08.159 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п. 1 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 30711 |
|  |  | 01.11, 01.12 /32.115 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853 ГОСТ 13586.4 ГОСТ 13586.6 |

|  |  | 01.11, 01.12 /08.159 | Зеараленон | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п. 1 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 |
|  |  | 01.11, 01.12 /08.158 | Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), гексахлорбензол, ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ 13496.20 |
|  |  | 01.11, 01.12 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 |
|  |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587 |
|  |  | 01.11, 01.12 /08.158 | 2,4Д кислота |  | МУ 1541-76, с. 118 |
|  |  |  | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 |
|  |  | 01.11, 01.12 /08.156 | Ртутьорганические пестициды |  | СТ РК 2040 |
|  |  |  | Нитраты | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п. 2 Приложение 4 | ГОСТ 13496.19 |
|  |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19 |
|  |  | 01.11, 01.12 /08.032; 08.035 | Свинец, кадмий | ТР ТС 015/2011 Статья 4 Приложение 2 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929 ГОСТ 26930 ГОСТ 31870 ГОСТ 33411 |
|  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927 ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |

|  |  | 01.11, 01.12 /04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 015/2011 Статья 4 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 4 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/10.094 | ГМО | ТР ТС 015/2011 Статья 4 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 | ГОСТ ISO 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| * | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61,10.71, 10.72,10.73, 10.85, 10.86 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 27668 ГОСТ 13586.3 ГОСТ 32164 |
|  |  | 10.61, 10.86 /32.115 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7, 8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 13586.4 ГОСТ 13586.6 ГОСТ 15113.2 ГОСТ 26312.3 ГОСТ 27559-87 |
|  |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559 |
|  |  | 10.61,10.71, 10.72,10.73, 10.85, 10.86 /08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
|  |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
|  |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587 |
|  |  | 10.61,10.71, 10.72,10.73, 10.85, 10.86 /08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 |
|  |  | 10.61,10.71, 10.72,10.73, 10.85, 10.86 /08.158 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 |
|  |  |  | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  |  | 2,4Д кислота |  | МУ 1541-76 |
|  |  | 10.61,10.71, 10.72,10.73, 10.85, 10.86 /08.156 | Ртутьорганические пестициды |  | СТ РК 2040-2010 |
|  |  | 10.61, 10.86 /08.159 | Олигосахара |  | МВИ.МН 4890-2014 |
|  |  | 10.61, 10.86 /08.156 | Ингибитор трипсина |  | ГОСТ 31388 п. 9.8 |

|  | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86 /08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 3 | СТБ EN 14082 ГОСТ 31671 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 СТБ ISO 11885 ГОСТ 30178 ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 31870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86 /04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 4 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161 |
|  |  | 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86 /04.125 | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |
| * | Сахар и кондитерские изделия, мед | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 12569 ГОСТ 5904 ГОСТ 15113.0 ГОСТ 12569 ГОСТ 32164 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 /08.159 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
|  |  | 01.49,10.89, 10.86/08.156 01.49,10.89, 10.86/08.159 | 5-оксиметил-фурфурол |  | МВИ.МН.4138-2011 ГОСТ 31768 |
|  |  | 01.49,10.89, 10.86/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694 |
|  |  |  | Левомицетин |  | МВИ. МН 4790-2013 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86, 10.89/08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86, 10.89/ 08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 33412 ГОСТ 33411 ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 ГОСТ 31671 ГОСТ EN14084 ГОСТ EN 14083 СТБ ЕN 14082 ГОСТ 34427 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.86/08.149 | Сахар | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 часть 4 | ГОСТ 5903 |
| 12.27* | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.86 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 8756.0 ГОСТ 26313 ГОСТ 28875 ГОСТ 15113.0 ГОСТ 26313 ГОСТ 32164 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.86 /08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7, 8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 30349 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 01.13, 01.24, 01.25, 10.32, 10.39, 10.86 /08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038 |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39/08.156 01.13, 10.31, 10.32, 10.39 10.86/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7, 8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 29270 |
|  |  | 01.25, 10.83, 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 |
|  |  | 10.52/08.156 10.52/08.159 | 5-оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032 п. 1, 2. МВИ.МН. 4138-2011 |
|  |  | 10.32, 10.39, 10.86/08.149 | Этиловый спирт | ТР ТС 021/2011 Гл.2, Ст.8 | ГОСТ ISO 2448 |
|  |  | 10.32, 10.39, 10.86/03.152 | Уксусная кислота |  | ГОСТ 34411 |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.86 /08.169 | рН |  | ГОСТ 26188 |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.86 /08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 33977 |
|  |  | 01.13, 01.24, 01.25, 10.31, 10.32, 10.39, 10.86/ 08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, олово, хром | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 3 | СТБ EN 14082 ГОСТ 30178 ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 31870 ГОСТ 31671 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ EN14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 34427 |
|  |  | 01.13, 01.24, 01.25, 10.31, 10.32, 10.39, 10.86/04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья7 Приложение 4 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |
| * | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41, 10.42, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 8285 п.2.1 ГОСТ 32164 |
|  |  | 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51650 |
|  |  | 10.41, 10.42, 10.84/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ. МН 2352-2005 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 10.41, 10.42, 10.84/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 |
|  |  | 10.41, 10.42, 10.84/08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 10.41, 10.42, 10.84/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 021/2011 Статья 8 | ГОСТ ISO 3960 СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ 26593 ГОСТ Р 51487 |
| * | Напитки | 10.32, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 5964 п. 4 ГОСТ 6687.0 п.2 ГОСТ 32164 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03/08.156 11.01, 11.02, 11.03/08.158 | Метиловый спирт | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 13194 СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 ГОСТ 33408 ГОСТ 33833 |
|  |  | 10.32, 10.89, 11.07/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038 |
|  |  | 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059 ГОСТ ISO 20481 |
|  |  | 11.07, 10.89 /08.159 | Хинин |  | Р 4.1.1672-03 |
|  |  | 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07/ 08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, цинк, никель | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 ГОСТ 31870 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 34427 |
|  |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86, 11.07/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ТР ТС 021/2011 Глава 2, Статья 7, 8 | ГОСТ 30059 |
| * | Другие продукты | 10.41, 10.51, 10.62, 10.81, 10.84, 10.89, 10.91, 20.59 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 15113.0 ГОСТ 27668 ГОСТ 32164 |
|  |  | 10.84/08.149 | Йод | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7, 8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51575 ГОСТ Р 51575 |
|  |  | 10.41,10.62, 10.81, 10.89, 10.91/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ EN 15851 ГОСТ 30711 |
|  |  | 10.51/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
|  |  | 10.41,10.62, 10.81, 10.89, 10.91/08.159 | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891 СТБ ГОСТ Р 51116 |
|  |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
|  |  | 10.41, 10.51, 10.62, 10.81, 10.84, 10.89, 10.91, 20.59 /08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7, 8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 10.51, 10.89 /08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 |
|  |  | 10.41, 10.89, 10.91/32.115 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2 ГОСТ 10853 |
|  |  | 10.62, 10.89, 10.91/ 08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, цинк, никель, хром | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 ГОСТ 31870 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 34427 |
|  |  | 10.62, 10.89, 10.91/08.156 | Ртутьорганические пестициды |  | СТ РК 2040 |
|  |  | 10.89/08.159 | Олигосахара |  | МВИ.МН 4890-2014 |
|  |  | 10.89/08.156 | Ингибитор трипсина |  | ГОСТ 31388 п. 9.8 |
|  |  | 10.41, 10.89, 10.91/32.115 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559 |
| * | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 15113.0 ГОСТ 32164 |
|  |  | 10.89/08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7,8 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 |
|  |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 (на молочной основе) |  | ГОСТ 30711 |

|  | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.156 10.89/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7,8 Приложение 3 | ГОСТ 29270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.89/ 08.032; 08.035 | Свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, железо, цинк, медь, хром, молибден |  | ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 ГОСТ 31870 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 МВИ 5680-2016 |
| * | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 01.41, 01.45 01.49, 10.32 10.39, 10.51, 10.52, 10.86 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 8756.0 ГОСТ 15113.0 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 31339 ГОСТ 26313 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2 ГОСТ 32164 |
|  |  | 01.41, 01.45 01.49, 10.32 10.39, 10.51, 10.52, 10.86 /08.032 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 ГОСТ 31870 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |
|  |  | 10.51, 10.61, 10.86/32.115 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2 |
|  |  | 10.51, 10.61, 10.86/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 20239 ГОСТ 5901 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ ISO 3960 СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ Р 51487 ГОСТ 26593 |
|  |  | 10.39, 10.20, 10.51, 10.52, 10.61, 10.86/ 08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
|  |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891 СТБ ГОСТ Р 51116 |
|  |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86/08.158 | Т2 -токсин |  | ГОСТ 33682 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.13, 10.20, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86 /08.159 | Охратоксин А | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.13, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.51, 10.52, 10.61, 10.85, 10.86, 10.89 /08.162 | Левомицетин |  | МВИ.МН 4790-2013 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.83, 10.86, 10.89/08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол, гептахлор, алдрин |  | ГОСТ 23452 МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 10.20, 10.51, 10.61, 10.86 /08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |
|  |  | 10.20, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.61, 10.86 /08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.86/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.86/ 08.156; 08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270 |
|  |  | 10.13, 10.85, 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1 ГОСТ 29299 (ИСО 2918) |
|  |  | 10.32, 10.86/ 08.156; 08.159 | 5-оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032 п.1, 2 МВИ.МН 4138-2011 |
|  |  | 01.41, 01.45, 01.49, 10.86, 10.51, 10.52 /04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Бензойная и сорбиновая кислоты | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | МВИ.МН 806-98 ГОСТ ISO 9231 ГОСТ 31504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.32, 10.39, 10.86/08.149 | Этиловый спирт | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 8 | ГОСТ ISO 2448 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31754 МВИ.МН 3703-2010 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 8 | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 ГОСТ 30059 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86 /08.156 | Подсластители: ксилит, сорбит |  | ГОСТ 25268 |
|  |  | 10.20,10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | СТ РК 2040 |
|  |  | 10.20, 10.51, 10.52, 10.61, 10.85, 10.86, 10.89/08.162 | Пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.51, 10.52, 10.61, 10.85, 10.86, 10.89 /08.162 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
|  |  | 10.51, 10.61, 10.86/32.115 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559 |
|  |  | 10.20, 10.86 /08.158 | Полихлорированные бифенилы | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  | 10.20, 10.86 /08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789 |
|  |  |  | Фикотоксины: домоевая кислота |  | ГОСТ EN 14176 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.86, 10.89 /08.159 | Олигосахара | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | МВИ.МН 4890-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.86, 10.89 /08.156 | Ингибитор трипсина |  | ГОСТ 31388 п.9.8 |
|  | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 10.20, 10.86 /04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |  | МВИ.МН 1264-2000 |
|  | Яйца и продукты их переработки | 01.47, 10.89 /08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.162 | Левомицетин |  | МВИ.МН 4790-2013 |
|  |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 01.47, 10.89 /03.152 | Бацитрацин | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | МВИ. МН 4652-2013 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 ГОСТ 33411 |
|  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
|  | Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы) | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86 /08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) |  | ГОСТ 32308 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 |
|  |  | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86 /08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2 ГОСТ 29300 (ИСО 3091) |
|  |  | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86 /08.162 | Левомицетин |  | МВИ.МН 4790-2013 |
|  |  |  | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86 /03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
|  |  | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86 /08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 33426 ГОСТ 31870 ГОСТ 33411 ГОСТ EN 14083 |
|  |  | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86/ 08.032; 08.035 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
|  |  |  | Олово |  | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Хром |  | ГОСТ 31870 ГОСТ 30178 ГОСТ EN 14083 |
| * | Пищевая продукция | 01.13, 01.14, 01.21-01.28, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11 -10.13,10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.03-11.07/ 42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31904 |
|  |  | 01.13, 10.11, 10.12, 10.41, 03.00, 10.20, 10.71, 10.73, 11.05/08.159 | Нитрозоамины (НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 3 | МВИ.МН 3543-2010 |
|  | Пищевая продукция | 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 /01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 1 | МУК 4.2.3262-15 ГОСТ 31659 ГОСТ ISO 6785 |
|  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031 |
|  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 30712 ГОСТ 10444.15 ГОСТ 18963 ГОСТ ISO 4833 ГОСТ 32901 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712 ГОСТ 31747 ГОСТ 32901 |
|  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31708 ГОСТ 30726 |
|  |  |  | S. aureus и др. коагулазо- положительные стафилококки |  | ГОСТ 30347 ГОСТ 31746 |
|  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
|  |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712 ГОСТ 10444.12 ГОСТ 33566 |
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | СТБ ISO 16266 |
|  |  |  | Пробиотические микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 | ГОСТ Р 56139 п.7.14 ГОСТ 33491 ГОСТ 33924 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.52, 10.86/03.152 | Стафилококковый энтеротоксин |  | МУК 4.2.2429-08, утв. МЗ РФ 29.11.2008 |

|  | Пищевая продукция | 01.13, 01.14, 01.21-01.28, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.03-11.07/ 10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 | ГОСТ ISO 21571 ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 /01.086 | Промстерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорг. групп B.cereus и B.polymyxa Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорг. группы B. Subtilis Мезофильные клостридии Неспорообразующие микроорг, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорг. Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорг. группы B.рolymyxa. Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорг. Неспорообразующие микроорг. и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Неспорообразующие микроорг. B. Cereus. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), S. aureus и др. коагулазо- положительные стафилококки | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 10444.8 ГОСТ 10444.11 ГОСТ 10444.12 ГОСТ 10444.14 ГОСТ 10444.15 ГОСТ ISO 21871 ГОСТ 29185 ГОСТ 31747 ГОСТ 31746 |

|  | Пищевая продукция | 10.89/08.162 | Диоксины | ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | ГОСТ 31792 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.150* | Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы) | 10.12, 10.13, 10.85, 10.86 /04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 12.151* |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |  | ГОСТ 32163 МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.152* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.71, 10.72 10.86/08.149 | Сахар | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 часть 4 | ГОСТ 5903 |
| 12.153* |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Витамин А | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 9 | ГОСТ Р 54635 |
| 12.154* |  |  | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 |
| 12.155* |  |  | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 |
| 12.156* |  |  | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 12.157* |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.149; 08.156; 08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 ГОСТ 24556 ГОСТ 30627.2 ГОСТ Р 55482 |
| 12.158* |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Витамин Д |  | ГОСТ EN 12821 ГОСТ 7047 |
| 12.159* |  |  | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 12.160* |  |  | Витамин К |  | ГОСТ EN 14148 |
| 12.161* |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.156 | Витамин РР |  | ГОСТ Р 55482 ГОСТ 29140 ГОСТ 30627.4 ГОСТ Р 50479 ГОСТ 7047 |
| 12.162* |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |

| 12.163* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.156 | (-каротин | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 9 | МВИ.МН 3239-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.164* |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 12.165* |  | 10.51, 10.52, 10.86/08.149 | Йод |  | ГОСТ 31505 |
| * | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32, 10.86, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 023/2011 | СТБ 1036 ГОСТ 26313 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 32164 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/ 08.032; 08.035 | Натрий | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п.13 ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 12 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Железо | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п.28 ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 | ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота | ТР ТС 023/2011 Статья 5 | МВИ.МН 806-98 |
|  |  |  | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.156; 08.159 | Сорбит |  | ГОСТ 29206 ГОСТ 31669 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.156 | Ксилит |  | ГОСТ 29206 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.149 | Титруемые кислоты | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 7 | ГОСТ ISO 750 ГОСТ 34127 |
|  |  |  | Поваренная соль | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 27 | ГОСТ 26186 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/ 08.149; 08.156 | Витамин С | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 15, 28 | ГОСТ 24556 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.159 | Витамин В1 | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 15 | ГОСТ EN 14122 |
|  |  |  | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.156 | Бета-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
|  |  |  | Витамин РР |  | ГОСТ Р 50479 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
|  | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32, 10.86, 11.07/08.052 | Массовая доля мякоти | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 45 | ГОСТ 8756.10 |
|  |  |  | Массовая доля осадка | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 46 | ГОСТ 8756.9 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.149 | Общий сахар | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 29 | ГОСТ 8756.13 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.133 | Растворимые сухие вещества | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п.5 | ГОСТ 34128 ГОСТ ISO 2173 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.159 | Патулин | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 28038 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 ГОСТ 30349 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/ 08.156; 08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07 /08.159 | Сахарин | ТР ТС 023/2011 Прил. 3, табл. 5 | ГОСТ EN 12856 |
|  |  |  | Ацесульфам К |  | ГОСТ EN 12856 |
|  |  |  | Аспартам |  | ГОСТ EN 12856 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.156;08.159 | 5-оксиметил-фурфурол | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 6 | МВИ.МН 4138-2011 ГОСТ 29032 ГОСТ 31644 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.169 | рН | ТР ТС 023/2011 Приложение 1 | ГОСТ 26188 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/03.152;08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза) | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 20, 29 | СТБ ГОСТ Р 51938 ГОСТ 8756.13 ГОСТ 31083 ГОСТ Р 51938 ГОСТ 31669 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.149 | Этиловый спирт | ТР ТС 021/2011 Ст. 8 п 5 | ГОСТ ISO 2448 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/03.152 | Уксусная кислота (ацетат) |  | ГОСТ 34411 СТБ ГОСТ Р 51441 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.159 | Лимонная кислота | ТР ТС 023/2011 Прил. 3, табл. 1 | ГОСТ 33410 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.149 | Пектиновые вещества | ТР ТС 023/2011 Прил. 3, табл. 4 | ГОСТ 29059 |
|  |  | 10.32, 10.39 /10.094 | ГМО | ТР ТС 023/2011 Статья 5 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ISO 21571 |
|  | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32, 10.39 /01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 30425 ГОСТ ISO 21871 ГОСТ 10444.8 |

|  | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32, 10.39 /01.086 | Мезофильные клостридии | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 30425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 10444.12 ГОСТ 10444.15 |
|  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 10444.11 |
|  | Соки свежеотжатые | 10.32, 10.39 /01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 |
|  |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726 ГОСТ 31708 |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746 |
|  | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, а концентрированные соки, морсы, фруктовые (овощные) пюре |  | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 3 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15 ГОСТ 30425 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 10444.12 ГОСТ 30425 |
|  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 ГОСТ 30425 |
|  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 10444.15 |
|  |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 10449.9 |
|  |  |  | Плесени по Говарду |  | ГОСТ 10444.14 |
|  | Пастеризованная соковая продукция из фруктов |  | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 4 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15 |
|  |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 |
|  |  |  | B.cereus |  | ГОСТ ISO 21871 |
|  |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12 |
|  | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32, 10.86, 11.07/08.052 | сухие вещества | ТР ТС 023/2011 Приложение 1 | ГОСТ 33977 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/03.152 | D- и L-молочная кислота (лактат) | ТР ТС 023/2011 Приложение 3 | СТБ EN 12631 |
|  |  | 10.32, 10.86, 11.07/08.159 | Витамин Е | ТР ТС 023/2011 Статья 5 п. 15 | СТБ ЕN 12822 |
|  |  |  | Яблочная кислота | ТР ТС 023/2011 Прил. 3, табл. 1 | ГОСТ 33410 |
|  |  |  | Винная кислота |  | ГОСТ 33410 |

|  | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32, 10.86, 11.07/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ТР ТС 023/2011 ст. 5 п 4 | ГОСТ 33406 ГОСТ 34229 СТБ 2547 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| * | Масложировая продукция | 10.41, 10.42 10.84/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 | СТБ 1036 СТБ 1939 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/ 08.156; 08.159 | Витамины А | ТР ТС 024/2011 Статья 8 | ГОСТ Р 54635 ГОСТ 30417 |
|  |  |  | Витамины Е |  | ГОСТ 30417 ГОСТ EN 12822 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.052 | Жир | ТР ТС 024/2011 Статья 2 Статья 8 | ГОСТ 32189 п.5.11-5.14 ГОСТ 31762 п.4.6, 4.7 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.158 | Молочный жир |  | СТБ 2016 п.7.13 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.158 | Содержание эруковой кислоты | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1 | ГОСТ 30089 |
|  |  |  | Транс-изомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31754 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ 26593 ГОСТ Р 51487 ГОСТ 31762 ГОСТ ISO 3960 ГОСТ 32189 п. 5.28 |

|  | Масложировая продукция | 10.41, 10.42 10.84/08.159 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7, 8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 30711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.158 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  |  | Жирнокислотный состав | ТР ТС 024/2011 Статья 5 | ГОСТ 30418 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.149 | Кислотность | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Прилож.1 | ГОСТ 32189 п. 5.28 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.162 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 МВИ. МН 2352-2005 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/ 08.032; 08.035; 08.156 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, железо, никель | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 30178 ГОСТ 269276 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31870 ГОСТ 34427 МВИ.МН 5680-2016 ГОСТ 33412 ГОСТ 33411 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/04.125 | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 | ГОСТ 32163 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) |  | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ. МН 1823-2007 |

|  | Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный | 10.41, 10.42 10.84/ 08.032; 08.035; 08.156 | Железо, свинец мышьяк | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1 | ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 ГОСТ 26930 МВИ.МН 5680-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ТР ТС 024/2011 | ГОСТ 790 п.3.3 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790 п.3.4а |
|  | Масложировая продукция | 10.41, 10.42 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 024/2011 Глава 4 Статья 6 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747 |

|  | Масложировая продукция | 10.41, 10.42 /01.086 | Дрожжи, плесени | ТР ТС 024/2011 Глава 4 Статья 6 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.12 ГОСТ ISO 21527-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746 |
|  |  | 10.41, 10.42 /10.094 | ГМО |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ISO 21571 |
|  |  | 10.41/08.162 | Диоксины | ТР ТС 024/2011 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31792 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1 | МВИ.МН 4790-2013 |
|  |  |  | Пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 |
|  |  |  | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.052 | Влага и летучие вещества | ТР ТС 024/2011 Статья 2 Статья 8 | ГОСТ 11812 ГОСТ 31762 п.4.3 ГОСТ 32189 п.5.4 -5.8 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ ISO 661 ГОСТ ISO 3657 |
|  |  | 10.41, 10.42 10.84/08.052 | Неомыляемые вещества |  | ГОСТ 5479 |
|  |  | 10.41/08.052 | Нежировые примеси (отстой) |  | ГОСТ 5481 |
| ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |

| * | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, 10.89, 11.07/ 42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 027/2012 | ГОСТ 27668 ГОСТ 15113.0 ГОСТ ISO 707 СТБ 1036 ГОСТ 3622 СТБ 2160 ГОСТ 5904 ГОСТ 26313 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.86, 10.89/ 08.032; 08.035 | Кальций, фосфор, магний, медь, марганец, железо, цинк, селен | ТР ТС 027/2012 Гл. 2 Статья 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 3 | ГОСТ 31870 МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  |  | Калий, натрий | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Медь, марганец, железо, цинк | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86/ 08.149 | Белок |  | ГОСТ 23327 ГОСТ 30648.2 ГОСТ 10846 |

|  | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.51, 10.52, 10.86/08.037 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Жир | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | СТБ ISO 1211 СТБ ISO 2446 ГОСТ 5867 ГОСТ 29247 ГОСТ 30648.1 ГОСТ 15113.9 ГОСТ 26183 ГОСТ 29033 ГОСТ ISO 8262-1 ГОСТ 22760 ГОСТ 33925 ГОСТ 8756.21 ГОСТ 31469 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.84, 10.86/ 08.149 | Йод | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31505 СТБ ГОСТ Р 51575 ГОСТ Р 51575 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86/03.152;08.149; 08.159 10.20, 10.32, 10.39, 10.61, 10.71, 10.72, 10.85, 11.07 /08.159 | Лактоза |  | ГОСТ 29248 п. 5. ГОСТ 31086 ГОСТ Р 51259 ГОСТ Р 54760 МВИ.МН 4475-2012 |
|  |  | 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 11.07/03.152; 08.159 10.20, 10.61, 10.71-10.73, 11.07/08.159 | Глюкоза |  | ГОСТ 31669 ГОСТ 31083 ГОСТ Р 51258 МВИ.МН 4475-2012 |
|  |  | 10.13, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 15113.7 МВИ.МН 3491-2010 ГОСТ 26186 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Ретинол (А) |  | ГОСТ Р 54635 |
|  |  |  | Токоферол (Е) |  | ГОСТ EN 12822 СТБ EN 12822 |
|  |  |  | Кальциферол (Д) |  | ГОСТ 7047 ГОСТ EN 12821 |
|  |  |  | Тиамин (В1) |  | ГОСТ 32042 ГОСТ EN 14122 |
|  |  |  | Рибофлавин (В2) |  | ГОСТ 32042 ГОСТ EN 14152 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.156 | Ниацин (РР) |  | ГОСТ 7047 ГОСТ 29140 ГОСТ 30627.4 ГОСТ 32042 ГОСТ Р 50479 |

|  | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.20, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82/08.149 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07/08.156; 08.149 | Аскорбиновая кислота (С) | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 7047 ГОСТ 30627.2 ГОСТ 24556 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.156 | Холин |  | ГОСТ 32042 МВИ.МН 5903-2017 |
|  |  | 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86, 10.89, /08.159 | Меламин | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, Гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 34515 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  |  | ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ 23452 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.51, 10.86, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.41, 10.51, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, /08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ ISO 3960 СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ Р 51487 ГОСТ 26593 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, /08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
|  |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
|  |  | 01.13, 01.14, 01.21-01.28, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.03-11.07 /10.094 | ГМО | ТР ТС 027/2012 Гл. 2 Статья 6 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ISO 21571 |
|  | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.81, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 /01.086 | Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы | ТР ТС 027/2012 Гл. 2 Статья 6 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 | МУК 4.2.577-96 ГОСТ 33491 ГОСТ 10444.11 ГОСТ Р 56139 |
|  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15 ГОС ISO 4833 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 32901 ГОСТ 30712 ГОСТ 31747 |
|  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347 ГОСТ 31746 |
|  |  |  | B. cereus | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Таблица 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
|  |  |  | Плесени дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 ГОСТ 33566 ГОСТ 30712 |
|  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726 ГОСТ 31708 ГОСТ ISO 16649-2 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Пантотеновая кислота | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | МВИ.МН 3008-2008 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.86, 10.89, 11.07 /03.152;10.71, 10.72, 10.86, 10.89, /08.149 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 10.51, 10.81, 10.86, 10.89, /08.169 | Сахароза | ТР ТС 027/2012 Статья 4 п 6 | ГОСТ 12571 ГОСТ 15113.6 ГОСТ 30305.2 ГОСТ 30648.7 ГОСТ Р 51938 СТБ ГОСТ Р 51938 ГОСТ 31669 ГОСТ Р 54760 ГОСТ 29248 МВИ.МН 4475-2012 |
|  | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.86, 10.89/08.032; 08.035 | Цинк, медь | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 30178 СТБ EN 14082 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/03.152;08.159 | Галактоза | ТР ТС 027/2012 Статья 4 п 6 | ГОСТ 31086 ГОСТ Р 51259 ГОСТ Р 54760 |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89/08.149 10.31, 10.32, 10.39, 10.86, 10.89/08.156 | Сахар |  | ГОСТ 5672 ГОСТ 5903 ГОСТ 8756.13 |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.86, 10.89, 11.07 /03.152; 08.159 10.13, 10.20, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, /08.159 | Фруктоза |  | ГОСТ 31083 ГОСТ 31669 ГОСТ Р 54760 МВИ.МН 4475-2012 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Декстринмальтоза | ТР ТС 027/2012 Приложение 3 | МВИ.МН 4475-2012 |
|  |  |  | Пиридоксин (B6) |  | ГОСТ EN 14663 |
|  |  | 10.86, 10.89 /08.156 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86, 10.89, /08.159 | Витамин К |  | ГОСТ EN 14148 ГОСТ 31486 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89/08.159 | Метионин |  | МВИ.МН 1363-2000 |
|  |  |  | Фенилаланин |  | МВИ.МН 1363-2000 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, /08.158 | Линолевая кислота |  | ГОСТ 32915 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 30418 |
|  |  |  | Альфа-линоленовая кислота |  | ГОСТ 32915 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 30418 |

|  | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, /08.158 | Докозагексаеновая кислота | ТР ТС 027/2012 Приложение 3 | ГОСТ 32915 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 30418 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Арахидоновая кислота |  | ГОСТ 32915 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 30418 |
|  |  |  | Эйкозапентаеновая кислота |  | ГОСТ 32915 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 30418 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/08.149 | Кальций |  | ГОСТ ISO 12081 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 31584 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89, 11.07 /08.085 | Осмоляльность |  | ГОСТ Р 55578 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7,8, Гл. 3, ст.20 Приложение 3 | МВИ.МН 4790-2013 |
|  |  |  | Пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 |
|  |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/08.052 | Зола | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 3 | ГОСТ 15113.8 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/08.149 | Казеин, сывороточные белки |  | СТБ ISO 17997-1 ГОСТ 34536 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/08.052 | Углеводы |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ от 21.04.2001 № 18/29, с. 247 |
|  |  | 10.51, 10.86, 10.89/08.052 | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ от 21.04.2001 № 18/29, с. 247 |
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| * | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 08.93, 10.41, 10.62, 10.81, 10.84, 10.89 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 029/2012 | ГОСТ 15113.0 СТБ 1036 ГОСТ 31904 |

|  | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 08.93, 10.41, 10.62, 10.81, 10.84, 10.89, 10.91, 10.92 /08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, никель, серебро, хром, фосфор, алюминий, марганец, медь, молибден, натрий, калий | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1, 28 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 | СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 ГОСТ 31870 ГОСТ 33412 ГОСТ 33411 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 26929 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подсластители в пищевой продукции | 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.71, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07 /08.159 | Цикламат натрия (Е 952) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 13 | ГОСТ EN 12857 |
|  | Красители в пищевой продукции | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.156 | Натуральный краситель: Каротин Е 160а | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 | МВИ.МН. 3239-2009 |
|  |  | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.84, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07 /08.159 | Рибофлавин (витамин В2) Е 101 |  | ГОСТ EN 14152 |
|  | Коптильные ароматизаторы | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1 | СТБ ГОСТ Р 51650 |
|  | Консерванты в пищевой продукции | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.84, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07 /08.159 | Бензойная кислота (Е 210) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 8 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31504 МВИ.МН 806-98 ГОСТ ISO 9231 |
|  |  |  | Сорбиновая кислота (Е 200) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 8 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31504 МВИ.МН 806-98 ГОСТ ISO 9231 |
|  |  | 10.13, 10.86, 10.89/08.156 | Нитраты (нитрат калия (Е252), нитрат натрия (Е251)) | ТР ТС 029 /2011 Статья 7 Приложение 8, Приложение 17 | ГОСТ 29300 (ИСО 3091) ГОСТ Р 51460 ГОСТ 8558.2 |
|  |  |  | Нитрит (нитрит калия (Е249), нитрит натрия (Е250)) |  | ГОСТ 29299 (ИСО 2918) ГОСТ 8558.1 |

|  | Красители в пищевой продукции | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89/08.149 | Общая сернистая кислота (Е220) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4, 8 | ГОСТ 26811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.86, 10.89,11.01, 11.02, 11.03 11.05/08.149 | Диоксид серы (Е220) |  | ГОСТ 32115 ГОСТ 25555.5 |
|  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.86, 10.89,11.01, 11.02, 11.03 11.05/08.149 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, красный очаровательный АС, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, черный блестящий PN, желтый 2G, амарант, красный 2G | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 | ГОСТ 31504 ГОСТ 33406 ГОСТ 34229 |
|  | Подсластители в пищевой продукции | 10.32, 10.39, 10.51, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.07/08.159 | Аспартам (Е951) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 13 | ГОСТ 30059 ГОСТ EN 12856 |
|  |  |  | Сахарин (Е954) |  | ГОСТ 30059 ГОСТ EN 12856 |
|  |  |  | Ацесульфам калия (Е 950) |  | ГОСТ EN 12856 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89/08.156 | Ксилит (Е 967) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 13 Приложение 15 | ГОСТ 25268 |
|  |  |  | Сорбит (Е420) |  |  |
|  | Регуляторы кислотности в пищевой продукции | 10.32, 10.39, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07/08.159 | Лимонная кислота (Е 330) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4 Приложение 12 Приложение 18 Приложение 29 | ГОСТ 33410 СТБ 1982 |
|  | Антиокислители в пищевой продукции | 10.20, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82/08.149 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07/08.156;08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) (Е300) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4 Приложение 29 | ГОСТ 7047 ГОСТ 24556 ГОСТ 30627.2 |

|  | Антиокислители в пищевой продукции | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Альфа-токоферол (витамин Е) (Е307) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4 Приложение 29 | ГОСТ EN 12822 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ароматизаторы, пищевые добавки | 10.62, 10.81, 10.84, 10.89, 20.59/ 08.032; 08.035 | Свинец, кадмий, мышьяк | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1, 28 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 | СТБ EN 14082 ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 14083 ГОСТ 26930 ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 ГОСТ 31671 |
|  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927 ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |
|  | Катализаторы | 10.62, 10.81, 10.84, 10.89, 20.59/ 08.032; 08.035 | Марганец, никель, медь, молибден, серебро, хром | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1, 28 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 |
|  | Пищевые добавки | 10.62, 10.81, 10.84, 10.89, 20.59/10.094 | ГМО | ТР ТС 029/2012 Статья 7 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ISO 21571 |
|  |  | 10.62, 10.81, 10.84, 20.59 /01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмов | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1 Приложение 28 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747 |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. cальмонеллы |  | ГОСТ 31659 |
|  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726 ГОСТ 31708 |
|  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
|  | Пищевые добавки | 10.62, 10.81 10.84, 20.59 /08.032; 08.035; | Мышьяк | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1, 28 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 33411 ГОСТ 26930 |
|  | Консерванты в пищевой продукции | 10.51, 10.86, 10.89/08.159 | Пропионовая кислота (Е 280) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 8 | ГОСТ 31504 |

|  | Пищевые добавки | 10.62, 10.81, 10.84, 20.59 /01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1 Приложение 28 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7,8 Приложение 2 | ГОСТ 29185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.33* | Консерванты в пищевой продукции | 10.51, 10.86, 10.89/08.159 | Натамицин (Е 235) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 8 | ГОСТ ISO 9233-2 |
| 16.34* | Фосфаты в пищевой продукции | 10.13, 10.85 10.86, 10.89 /08.052; 08.156 | Общий фосфор (фосфаты) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 15 | ГОСТ 9794 |
| 16.35* | Красители в пищевой продукции | 10.51, 10.86, 10.89/08.159 | Краситель натуральный: аннато | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 10 Приложение 11 | DIN 10482-2 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| * | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел V, III Приложение 6 Приложение 7 | ГОСТ 3622 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 28283 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.037; 08.052 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел V Приложение 6 Приложение 7 | СТБ ИСО 1211 СТБ ISO 2446 ГОСТ 5867 ГОСТ 22760 ГОСТ 30648.1 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 30648.3 ГОСТ 3626 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624 ГОСТ 30648.4 ГОСТ 30648.5 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.149 | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 раздел V Приложение 6 | ГОСТ 23327 ГОСТ 30648.2 ГОСТ Р 53951 СТБ ISO 8968-1 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.031; 08.118 | Плотность |  | ГОСТ 3625 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.159 | Афлатоксин М1 | ТР ТС 033/2013 Раздел V ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, Гл 3, ст. 20 Приложение 3 | ГОСТ 30711 |

|  | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры); ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) | ТР ТС 033/2013 Раздел V ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, Гл 3, ст. 20 Приложение 3 | ГОСТ 23452 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 ГОСТ ISO 3890-1 ГОСТ ISO 3890-2 ГОСТ ISO 8260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.162 | Левомицетин | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, Гл. 3, ст. 20 Приложение 3 | МВИ. МН 4790-2013 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 01.41, 01.45 01.49, 10.86 /08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, гл.3, ст.20 Приложение 3 | СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ 26930 ГОСТ 26927 ГОСТ 31870 ГОСТ 34427 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.162 | Пенициллин | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, Гл. 3, ст. 20 Приложение 3 | МВИ.МН 5200-2015 |
|  |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /08.162 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 |
|  |  | 10.51/08.162 | Диоксины | ТР ТС 033/2013 раздел III, V, Х Приложение 9, 10 ТР ТС 021/2011 | Инструкция № 216-1205, утв. МЗ РБ от 28.12.2005 ГОСТ 31792 |
|  |  | 01.41, 01.45 01.49, 10.86 10.51, 10.52 /08.032; 08.035 | Ртуть | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | ГОСТ 34427 |
| * | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 3622 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2 ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 28283 ГОСТ 29245 ГОСТ 31457 ГОСТ 31981 |

|  | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.032; 08.035 | Никель, олово, хром, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 9 Приложение 10 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ EN 14083 ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ 26930 ГОСТ 26927 ГОСТ 31870 ГОСТEN 14084 СТБ EN 14082 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ 31707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 033/2013 Раздел X ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |

|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.032; 08.035 | Кальций, фосфор, магний, марганец, цинк, медь, селен | ТР ТС 033/2013 Раздел Х Приложение 12 Приложение 13 Приложение 14 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ EN 14084 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 ГОСТ ISO 8070/IDF 119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калий, натрий | ТР ТС 033/2013 Раздел Х ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31870 |
|  |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 ГОСТ ISO 8070/IDF 119 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 | ГОСТ Р 54668 ГОСТ 30648.3 ГОСТ ISO 6731/IDF 21 ГОСТ ISO 6734/IDF 15 ГОСТ 3626 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.037 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 12, 13 | СТБ ИСО 1211 СТБ ИСО 1735 ГОСТ 5867 ГОСТ 22760 ГОСТ 29247 ГОСТ 30648.1 ГОСТ ISO 1736/IDF 9 СТБ ISO 2446 ГОСТ 33925 ГОСТ 33926 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 12, 13 | ГОСТ 23327 ГОСТ 30648.2 ГОСТ Р 53951 ГОСТ Р 51470 СТБ ISO 8968-1 |

|  | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 12, 13 | ГОСТ 30305.1 ГОСТ Р 54668 ГОСТ 3626 ГОСТ 29246 ГОСТ 30648.3 ГОСТ Р 51464 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Линолевая кислота и др. полиненасыщенные жирные кислоты | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 12 | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 32915 ГОСТ Р 52253 п.7.13 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /03.152; 08.149; 08.159; 08.169 | Массовая доля сахарозы или сахара (за вычетом лактозы) |  | ГОСТ 3628 ГОСТ 29248 ГОСТ Р 51258 ГОСТ Р 54760 ГОСТ 31085 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 Приложение 13 | ГОСТ 3627 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат |  | ГОСТ 31754 СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 МВИ.МН 3703-2010 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Кислотность | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1,9 Приложение 10,12 Приложение 13 | ГОСТ 3624 ГОСТ 30305.3 ГОСТ 30648.4 ГОСТ 30648.5 ГОСТ 31976 ГОСТ Р 51468 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | Зола | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII,X Приложение 12,14 | ГОСТ Р 51463 ГОСТ Р 51466 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Отношение альфа-токоферол и полиненасыщенные жирные кислоты | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 12 | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 32915 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /03.152; 08.149; 08.156; 08.159 | Лактоза |  | ГОСТ 29248 ГОСТ Р 54760 ГОСТ 31086 ГОСТ Р 51469 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Фруктоза |  | ГОСТ Р 54760 |

|  | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149; 08.159; 08.169 | Углеводы, в т.ч. сахароза | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 12 | ГОСТ 29248 ГОСТ 30305.2 ГОСТ 30648.7 ГОСТ Р 54760 МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ от 21.04.2001 № 18/29, с. 247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Хлориды | ТР ТС 033/2013 Раздел X Приложение 14 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.8, гл.3, ст.20 | ГОСТ Р 54045 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Ретинол (А) |  | ГОСТ Р 54635-2011 |
|  |  |  | Токоферол (Е) |  | ГОСТ ЕN 12822 |
|  |  |  | Тиамин (В1) |  | ГОСТ EN 14122 |
|  |  |  | Кальциферол (D) |  | ГОСТ EN 12821 |
|  |  |  | Рибофлавин (В2) |  | ГОСТ EN 14152 |
|  |  |  | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.156 | Ниацин (РР) |  | ГОСТ 30627.4 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Фолиевая кислота (Вс) |  | МВИ.МН 2146-2004 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Аскорбиновая кислота (С) | ТР ТС 033/2013 Раздел X Приложение 14 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.8, гл.3, ст.20 | ГОСТ 7047 ГОСТ 30627.2 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Витамин К |  | ГОСТ EN 14148 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Крахмал | ТР ТС 033/2013 раздел III, п.6 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7,8 | ГОСТ Р 54759 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.156; 08.169 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 29270 ГОСТ 32257 ГОСТ Р 51454 ГОСТ Р 51460 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.169 | рН | ТР ТС 033/2013 раздел III, п.6 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7,8 | ГОСТ 32892 ГОСТ 30648.5 ГОСТ 31978 ГОСТ 33613 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | Взбитость | ТР ТС 033/2013 раздел III, VII Приложение 1 | СТБ 1467 п. 7.11 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Молочный жир |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | СОМО |  | ГОСТ Р 54761 |

|  | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Йод | ТР ТС 033/2013 раздел Х, п.55, Приложение 14 | ГОСТ 31505 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кальций | ТР ТС 033/2013 Раздел X п. 53 Приложение 12,13 Приложение 14 | ГОСТ Р 55331 ГОСТ ISO 12081 |
|  |  |  | Белки молочной сыворотки | ТР ТС 033/2013 Раздел X Приложение 9 Приложение 10 Приложение 12 | СТБ ISO 17997-1 ГОСТ Р 54756 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.162 | Левомицетин | ТР ТС 033/2013 раздел VII Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 3 | МВИ.МН 4790-2013 |
|  |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение 9 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 3 | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
|  |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
|  |  |  | Зераленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
|  |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 15835 ГОСТ 32587 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Т2- токсин | ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение 9 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 3 | ГОСТ 33682 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ 32258 ГОСТ Р 51650 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /32.115 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 15113.2 ГОСТ 26312.3 ГОСТ 27559 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | Металлические примеси (в сухом продукте) |  | ГОСТ 15113.2 ГОСТ 20239 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.085 | Осмоляльность | ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение 9 | ГОСТ Р 55578 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Меламин | ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение 9 Приложение 10 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 3 | ГОСТ 34515 |
|  |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ ISO 3960 ГОСТ 31979 ГОСТ Р 51453 СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ Р 51487 ГОСТ 31633 п 7.2 |

|  | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) | ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение 9 Приложение 10 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 Приложение 3 | ГОСТ 23452 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 ГОСТ ISO 3890-1 ГОСТ ISO 3890-2 ГОСТ ISO 8260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038 |
|  |  |  | Сорбиновая и бензойная кислота | ТР ТС 033/2013 раздел VII, п.34 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7,8, гл.3, ст.20 | МВИ.МН 806-98 ГОСТ ISO 9231 |
|  |  |  | Консерванты и красители |  | ГОСТ 31504 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.85, 10.86 /01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 32901 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.156 | Общий фосфор | ТР ТС 033/2013 Раздел Х Приложение 14 | ГОСТ 31584 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Пропионовая кислота | ТР ТС 033/2013 раздел VII, п.34 | ГОСТ 31504 |

|  |  | 01.41, 01.45 01.49, 10.86 10.51, 10.52 /08.032; 08.035 | Ртуть | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 34427 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.162 | Пенициллины | ТР ТС 033/2013 раздел VII, Х Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.8 Приложение 3 | МВИ.МН 5200-2015 |
|  |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Пиридоксин (В6) | ТР ТС 033/2013 раздел VII, Х Приложение 9 Приложение 10 Приложение 14 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.8 | ГОСТ EN 14663 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.162 | Диоксины | ТР ТС 033/2013 раздел III, V, Х Приложение 9, 10 ТР ТС 021/2011 | Инструкция № 216-1205, утв. МЗ РБ от 28.12.2005 ГОСТ 31792 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X Приложение 1 | ГОСТ Р 54761 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.8 часть 5 | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.85, 10.86 /10.094 | ГМО | ТР ТС 033/2013 Раздел VIII ТР ТС 021/2011 Глава 2 Ст. 7,8 | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ISO 21571 |

|  | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.85, 10.86 /01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Разд.V,VII,VIII,X Прил. 1, Табл.1 Приложение 2 Приложение 5 Приложение 8 Приложение 11 ТР ТС 021/2011 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 1, 2 | ГОСТ 10444.15 ГОСТ 32901 ГОСТ 30705 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901 |
|  |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726 |
|  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347 |
|  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 033/2013 Разд.V,VII,VIII,X Прил. 1, Табл.1 Приложение 2 Приложение 5 Приложение 8 Приложение 11 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Прилож. 1, 2 Таблица 1, 2 | ГОСТ 29185 |
|  |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 33566 |
|  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 ГОСТ 33951 |
|  |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33491 п.7.17 ГОСТ Р 56139 ГОСТ 33924 |
|  |  |  | Бактерии семейства Enterobaсteriacea |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 |
|  |  |  | Е. sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964 |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659 ГОСТ ISO 6785 |
|  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.85, 10.86 /03.152 | Стафилококковый энтеротоксин | ТР ТС 033/2013 Разд.V,VII,VIII,X Прил. 1, Табл.1 Приложение 2 Приложение 5 Приложение 8 Приложение 11 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Прилож. 1, 2 Таблица 1, 2 | МУК 4.2.2429-08 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.85, 10.86 /18.115 | Микрофлора,характерная для продукта |  | ГОСТ 32901 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.85, 10.86 /01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 32901 |
|  | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41, 01.45, 10.51, 10.89 /04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 033/2013 Раздел X ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |
|  | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Стерины (обнаружение растит. жиров и масел) | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 14 | ГОСТ 31979 |
|  |  | 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Класс термообработки | ТР ТС 033/2013 Раздел III | СТБ ISO 6735 |
|  |  |  | Холин | ТР ТС 033/2013 Приложение 14 | СТБ 2545 |

| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| --- |
| * | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Раздел III, V, XII Приложение 1 | СТБ 1036 СТБ 1050 СТБ 1053 ГОСТ 7269 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.162 | Левомицетин | ТР ТС 034/2013 раздел V Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Прил. 3 | МВИ.МН 4790-2013 |
|  |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 ГОСТ 32308 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ТС 034/2013 раздел V, XII Приложение 4 | ГОСТ 9793 ГОСТ 33319 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042 ГОСТ 26183 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ ISO 1841-2 ГОСТ ISO 1841-1 ГОСТ 26186 ГОСТ 9957 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Крахмал | ТР ТС 034/2013 раздел V, XII Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 29301 ГОСТ 10574 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1 ГОСТ 29299 |
|  |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231 |
|  |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29300 (ИСО 3091) ГОСТ 8558.2 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.052; 08.156 | Общий фосфор | ТР ТС 034/2013 Раздел V п. 17 Приложение 4 Раздел VIII п. 83 | ГОСТ 9794 ГОСТ 31110 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.159 | Бензойная и сорбиновая кислоты | ТР ТС 034/2013 раздел VIII, п.78 Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Гл. 3 ст.19 | МВИ.МН 806-98 |

|  | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11,10.12, 10.13,10.86 /08.032; 08.035 | Свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, олово, хром, фосфор | ТР ТС 034/2013 раздел V, XII Приложение 3 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7 гл. 3, ст.20 Приложение 3, 4 | СТБ EN 14082 СТБ ISO 11885 ГОСТ 26929 ГОСТ 30178 ГОСТ 26930 ГОСТ 26929 ГОСТ 26927 ГОСТ 33426 ГОСТ 31870 ГОСТ 34427 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.11,10.12, 10.13,10.86 /08.032; 08.035 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 034/2013 раздел V, XII Приложение 3 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, ст.7 гл. 3, ст.20 Приложение 3, 4 | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |  | МВИ. МН 1264-2000 ГОСТ 32163 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/03.152 | Бацитрацин | ТР ТС 034/2013 Раздел V Прил. 3 | МВИ. МН 4652-2013 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.169 | рН | ТР ТС 021/2011 Гл.2, Прил. 2 таблица 2 | ГОСТ 26188 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.162 | Пенициллины | ТР ТС 034/2013 раздел V Приложение 5 | МВИ.МН 5200-2015 |
|  |  |  | Стрептомицин |  | МВИ. МН 5593-2016 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
|  |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.159 | Зеараленон | ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7,8, гл. 3, ст.20 Приложение 3 | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.158 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 15835 ГОСТ 32587 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86/10.094 | ГМО | ТР ТС 034/2013 Раздел VIII ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7,8 | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ISO 21571 |
|  | Пастеризованные консервы | 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 Приложение2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15 ГОСТ ISO 4833 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 |
|  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
|  |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12 |
|  | Пастеризованные консервы | 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 Приложение2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 29185 |
|  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746 |
|  |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726 ГОСТ 31708 |
|  |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566 |
|  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031 |

|  | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86/01.086 | Патогенные в т.ч. Salmonella | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 Приложение2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 31659 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 8 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 10444.15 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 |
|  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
|  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
|  | Стерилизованные консервы, в том числе консервы для детского питания | 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa Мезофильные клостридии; неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 Приложение2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7,8 Приложение 1 Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 30425 |
|  | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.162 | Диоксины | ТР ТС 034/2013 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31792 |
|  |  | 10.11, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Углеводы | ТР ТС 034/2013 раздел V, XII Приложение 4 | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ от 21.04.01 № 18/29, с. 247 |
| ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 19.1** | Рыба и рыбная продукция | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ЕАЭС 040/2016 | СТБ 1036 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 26664 |
| 19.2* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, разделка | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 3 п.5 Раздел 5 4.16 | ГОСТ 7631 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 26664 п.2 ГОСТ 20438 п. 3 |
| 19.3* |  |  | Сухие вещества | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5, Приложение 5 Табл.1, 3 | ГОСТ 26808 |
| 19.4* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.052 | Влага | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 7 | ГОСТ 7636 ГОСТ 33331 |
| 19.5* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.052 | Жир | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 5 Табл.1,3 Приложение 6 Табл.1,3 | ГОСТ 7636 ГОСТ 26829 |
| 19.6* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.149 | Белок (азот) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.21 Приложение 5 Табл.1, 3 Приложение 6 Табл.1, 3 | ГОСТ 26889 ГОСТ 7636 п.3.2, 3.4.1, 8.9.1 |
| 19.7* |  |  | Поваренная соль (хлористый натрий) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 5 Табл.1,3 Приложение 6 Табл.1,3 | ГОСТ 7636 ГОСТ 27207 |
| 19.8* |  |  | Перекисное число | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 | СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ Р 51487 ГОСТ 7636 п.7.12 ГОСТ ISO 3960 |
| 19.9* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 27082 ГОСТ 28972 ГОСТ 7636 п. 7.9 |

| 19.10* | Рыба и рыбная продукция | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.159 | Витамин В1 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 5 Табл.1,3 | ГОСТ EN 14122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.11* |  |  | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 |
| 19.12* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля составных частей | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.38 | ГОСТ 8756.1 ГОСТ 7636 |
| 19.13* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 4, Приложение 6 Табл.4 ТР ТС 021/2011 | СТБ ГОСТ Р 51650 |
| 19.14* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.158 | Полихлорированные бифенилы | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 4, Приложение 5 табл. 2, 4 Приложение 6 Табл. 2, 4 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
| 19.15* |  |  | Гексахлорциклогексан (α-, β,- γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, ГХБ |  | МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 |
| 19.16* |  |  | 2,4 -Д кислота | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 ТР ТС 021/2012 Приложение 3 Таблица 3 | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 19.17* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 2, Приложение 6 табл. 4 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31694 |
| 19.18* |  |  | Левомицетин | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 2, Приложение 6 табл. 4 ТР ТС 021/2011 | МВИ.МН 4790-2013 |
| 19.20* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.149 | Крахмал | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 5 Табл. 1,3 | ГОСТ 10574 |
| 19.21* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.156; 08.169 | Нитраты | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 5 Табл. 4 | ГОСТ 29270 |
| 19.22* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.162 | Пенициллины | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 2 Приложение 6 Табл. 4 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, статья 7, 8 гл. 3, ст.20 Приложение 3 | МВИ.МН 5200-2015 |

| 19.23* | Рыба и рыбная продукция | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.162 | Нитрозамины | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 4, Приложение 5 табл. 2, 4 Приложение 6 табл. 2, 4 ТР ТС 021/2011 | МВИ.МН 3543-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.24* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /08.032; 08.035 | Железо, свинец, мышьяк, кадмий ртуть, олово, хром | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 ТР ТС 021/2012 Приложение 3 Таблица 3 | СТБ EN 14082 ГОСТ 31671 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 26927 ГОСТ 26930 ГОСТ 31870 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 34427 |
| 19.25* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.159 | Бензойная и сорбиновая кислоты | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 ТР ТС 021/2012 | МВИ.МН 806-98 |
| 19.26* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /08.032 | Железо, свинец, кадмий |  | ГОСТ 30178 |
| 19.27* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.159 | Фикотоксины: домоевая кислота | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 4 Приложение 6 Табл. 2, 4 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ EN 14176 |
| 19.28* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /03.152 | Бацитрацин | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 2 Приложение 6, Табл. 4 ТР ТС 021/2011 | МВИ.МН 4652-2013 |
| 19.29* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.159 | Гистамин | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 4 Приложение 5 Табл. 2, 4 Приложение 6 Табл. 2, 4 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31789 |
| 19.30* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /08.032; 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида Цезия-137, Стронция-90 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 ТР ТС 021/2012 | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1264-2000 ГОСТ 32163 |
| 19.31* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 ТР ТС 021/2012 Глава 2 Статья 7, 8 | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ISO 21571 |
| 19.32* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /01.086 | МАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил.1, табл.1-5 | ГОСТ 10444.15 |
| 19.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 |

| 19.34* | Рыба и рыбная продукция | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Salmonella | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 ТР ТС 021/2011 Приложение №1 | ГОСТ 31659 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.35* |  |  | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 |
| 19.36* |  |  | S. aureus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил.1, табл.1-5 | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 |
| 19.37* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил. 1, табл. 1-3, 5 | ГОСТ 29185 |
| 19.38* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 19.39* |  |  | Бактерии рода Proteus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил. 1, табл. 1-3 | ГОСТ 28560 |
| 19.40* |  |  | Энтерококкки | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил.1, табл. 1 и 3 | ГОСТ 28566 |

| 19.41* |  |  | E. сoli | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил. 1, табл. 2 | ГОСТ 30726 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.42* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /01.086 | Bacillus cereus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Табл. 5 ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 21871 |
| 19.43* |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил. 1 Табл. 1, 3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ ISO/ТS 21872-1 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |
| 19.44* |  |  | Промышленная стерильность (для соответствующей группы консервов): Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорг. групп B.cereus и B.polymyxa Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорг. группы B. Subtilis | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил. 1, табл. 5 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7,8 Прил. №1 | ГОСТ 30425 ГОСТ 31747 ГОСТ 31746 ГОСТ 29185 ГОСТ 10444.7 ГОСТ 10444.8 ГОСТ 10444.9 ГОСТ 10444.11 ГОСТ 10444.12 ГОСТ 10444.15 ГОСТ ISO 21871 |

| 19.44* | Рыба и рыбная продукция | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86 /01.086 | Мезофильные клостридии неспорообразующие микроорг., в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорг. | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Прил. 1, табл. 5 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7,8 Прил. №1 | ГОСТ 30425 ГОСТ 31747 ГОСТ 31746 ГОСТ 29185 ГОСТ 10444.7 ГОСТ 10444.8 ГОСТ 10444.9 ГОСТ 10444.11 ГОСТ 10444.12 ГОСТ 10444.15 ГОСТ ISO 21871 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.45* |  | 03.00, 10.20 /08.162 | Диоксины | ТР ЕАЭС 040/2016 Прил. 4, 5, 6 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 31792 |
| 19.46* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.159 | Крахмал | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 5 Табл.1, 3 | ГОСТ 10574 |
| 19.47* |  | 03.00, 10.20, 10.86, 10.89 /08.052 | Энергетическая ценность | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 5 Табл.1, 3 Приложение 6 Табл.1, 3 | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ от 21.04.2001 № 18/29, с. 247 |
| ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» |
| 20.1* | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 24.20/11.116 | Интенсивность запаха | ТР ЕАЭС 042/2017 Прил. 2 п.1 | ГОСТ 22648 |
| 20.2* |  | 13.94, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 24.20/26.080 | Защитно-декоративное покрытие к влажной обработке | ТР ЕАЭС 042/2017 Прил. 2 п.5 | Инструкция № 016-1211 |
| 20.3* |  | 13.94, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 24.20/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | ТР ЕАЭС 042/2017 Приложение 2 п.6 | Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 |
| 20.4* |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | МУ 1.1.037-95 |
| 20.5* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 20.6* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29 /08.158 | Метилметакрилат в водных вытяжках | ТР ЕАЭС 042/2017 Приложение 2 | МУК 4.1.3171-14 |
| 20.7* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29 /08.156 | Водород хлористый в воздушной среде |  | ГОСТ 34041 |
| 20.8* |  |  | Фосфорный ангидрид в воздушной среде |  | ГОСТ 34039 |

| 20.9* | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29 /08.156 | Диоксид серы в воздушной среде | ТР ЕАЭС 042/2017 Приложение 2 | ГОСТ 34042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.10* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде |  | ГОСТ 34040 |

| 20.11* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29 /08.158; 08.156 | Формальдегид, аммиак в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 ГОСТ 30255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.12* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метанол, изопропанол, акрилонитрил, бутилацетат, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, ксилолы, стирол в водных вытяжках |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174 |
| 20.13* |  |  | Ацетальдегид, ацетон, метанол, изопропанол, бутилацетат, изобутанол, бутанол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.14* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР ЕАЭС 042/2017 Прилож. 2 п.4 | ГОСТ 30108 |
| 20.15* |  | 22.19, 16.29, 22.29, 13.99 /35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ЕАЭС 042/2017 Прилож. 2 п.2 | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 32995 |
| 20.16* |  | 20.30, 22.21, 22.23, 23.11, 23.19, 23.12, 23.31, 23.41, 23.42, 23.44, 23.49/01.086 | Сроки выживания микроорганизмов, в том числе патогенных на поверхности ПСМ | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VIII Приложение 2 п.3 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ от 22.11.2006 № 146, Гл. 3, п. 47-67 |
| 20.17* |  |  | Сроки выживания микроорганизмов, в том числе патогенных на поверхности ЛКМ |  | Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 |
| 20.18* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.158 | Винилацетат в вытяжке | ТР ЕАЭС 042/2017 Приложение 2 | ГОСТ 22648 |
| 20.19* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках |  | ГОСТ 33451 |
| 20.20* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 ГОСТ 34169 АМИ.МН 0003-2021 |

| 20.21* | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.158 | Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | ТР ЕАЭС 042/2017 Приложение 2 | МУК 4.1.3169-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.22* |  |  | Стирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-2014 |
| 20.23* |  |  | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 |
| 20.24* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде |  | ГОСТ 34170 |
| 20.25* |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450 |
| 20.26* |  |  | Метиловый спирт, бутиловый спирт, изобутиловый спирт, изопропиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |
| 20.27* |  |  | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 33446 |
| 20.28* |  |  | Этиленгликоль, капролактам, метилметакрилат, акрилонитрил, диметилформамид, фенол, винилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 20.29* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | ТР ЕАЭС 042/2017 Приложение 2 | ГОСТ 34171 |
| 20.30* |  |  | Бензол, толуол, м-, о-, п-ксилолы в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 20.31* |  |  | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ 11-12-26-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 |
| 20.32* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 |
| 20.33* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/08.159 | Капролактам в воздушной среде | ТР ЕАЭС 042/2017 Приложение 2 | АМИ.МН 0003-2021 |
| 20.34* |  | 13.94, 13.99, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 33795 |
| ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» |
| 21.1** | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 11.07, 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 приложения 1,2,3 | СТБ 1036 ГОСТ 31862 |
| 21.2* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 11.07, 100.09/ 08.169 | рН | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 | СТБ ISO 10523 |
| 21.3* |  | 11.07, 100.09/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351 ГОСТ 23268.1 |
| 21.4* |  | 11.07, 100.09 /08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351 ГОСТ 23268.1 СТБ 17.13.05-16/ ISO 7027 |
| 21.5* |  | 11.07, 100.09/ 11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351 ГОСТ 23268.1 |
| 21.6* |  | 11.07, 100.09/ 08.082; 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868 ГОСТ 23268.1 |
| 21.7* |  | 11.07, 100.09/ 08.169; 08.149 | Гидрокарбонат-ион | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 23268.3 ГОСТ 31957 |
| 21.8* |  | 11.07, 100.09/ 08.149; 08.079; 100.09, 11.07 /08.035 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5 ГОСТ 31869 ГОСТ 31870 |
| 21.9* |  |  | Магний |  | ГОСТ 23268.5 ГОСТ 31869 ГОСТ 31870 |
| 21.10* |  | 11.07, 100.09 /08.052 | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164 ГОСТ 27065 (расчетный метод) СТБ 880 (расчетный метод) |
| 21.11* |  | 11.07, 100.09/ 08.160; 08.149; 08.156; 08.052 | Сульфаты |  | ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.4 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 ГОСТ 4389 ГОСТ 31940 |
| 21.12* |  | 11.07, 100.09/ 08.156; 08.160 | Фосфаты | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 | ГОСТ ISO 10304-1 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ 18309 ГОСТ 31867 СТБ ISO 6878 |
| 21.13* |  | 11.07, 100.09/ 08.160; 08.149 | Хлориды | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1,2,3 | ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.17 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 ГОСТ 4245 |
| 21.14* |  | 100.09, 11.07/ 08.032; 08.035 | Алюминий | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 | ГОСТ 18165 ГОСТ 31870 |
| 21.15* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 31870 |

| 21.16* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 11.07, 100.09/ 08.079 11.07, 100.09 / 08.032; 08.035 | Литий | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 | ГОСТ 31869 ГОСТ 31870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.17* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Молибден |  | ГОСТ EN 14083 ГОСТ 31870 |
| 21.18* |  | 11.07, 100.09/ 08.079 11.07, 100.09 / 08.032; 08.035 | Натрий | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 23268.6 ГОСТ 31869 ГОСТ 31870 |
| 21.19* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Серебро | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 | ГОСТ 31870 |
| 21.20* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 31870 |
| 21.21* |  | 11.07, 100.09/ 08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301 |
| 21.22* |  |  | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190 СТБ ISO 7393-1 СТБ ISO 7393-2 |
| 21.23* |  | 11.07, 100.09/ 08.158 | Хлорорганические пестициды: гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гамма- изомер ГХЦГ) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 | ГОСТ 31858 СТБ ГОСТ Р 51209 |
| 21.24* |  | 11.07, 100.09/ 08.156; 08.079 | Аммиак и ион аммония |  | ГОСТ 23268.10 ГОСТ 31869 ГОСТ 33045 СТБ 17.13.05/ ISO 7150-1 |
| 21.25* |  | 11.07, 100.09 /08.158 | Бромдихлорметан, бромоформ, хлороформ, дибромхлорметан, четыреххлористый углерод Тригалометаны |  | ГОСТ 31951 СТБ ГОСТ Р 51392 |
| 21.26* |  | 11.07, 100.09/ 08.155; 08.158 | Нефтепродукты |  | ГОСТ 31953 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 21.27* |  | 11.07, 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 23268.12 СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 |

| 21.28* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 11.07, 100.09/ 08.156; 08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 | ГОСТ 31857 СТБ ГОСТ Р 51209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.29* |  | 11.07, 100.09/ 08.155 | Фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 21.30* |  | 11.07, 100.09/ 08.156; 08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227 |
| 21.31* |  | 11.07, 100.09/ 08.158 | Тригалометаны |  | ГОСТ 31951 СТБ ГОСТ Р 51392 |
| 21.32* |  | 11.07, 100.09/ 08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31865 ГОСТ 31954 |
| 21.33* |  | 11.07, 100.09/ 08.160; 08.082 | Бром | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1 | ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.15 СТБ ISO 10304-1 |
| 21.34* |  | 11.07, 100.09/ 08.050 | Свободный диоксид углерода | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1 | ГОСТ 23268.2 ГОСТ 32037 |
| 21.35* |  | 11.07, 100.09/ 08.149 | Йод (иодиды) |  | ГОСТ 23268.16 |
| 21.36* |  | 11.07,100.09/08.155 | Бор | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ 31949 СТБ ГОСТ Р 51210 |
| 21.37* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 23268.14 ГОСТ 31870 СТБ ISO 15586 ГОСТ 26930 |
| 21.38* |  | 11.07,100.09/08.160; 08.169 | Фтор (фторид) |  | ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 4386 ГОСТ 31867 ГОСТ 23268.18 СТБ ISO 10304-1 |
| 21.39* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Барий |  | ГОСТ 31869 ГОСТ 31870 СТБ ISO 15586 |
| 21.40* |  |  | Железо | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1 Приложение 3 | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 ГОСТ EN 14084 |
| 21.41* |  | 11.07,100.09/08.074 | Органические вещества, органический углерод |  | ГОСТ 31958 СТБ 17.13.05.-01/ ISO 8245 |
| 21.42* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Кадмий | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ 31870 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 30178 |
| 21.43* |  |  | Медь |  | ГОСТ 31870 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 30178 |
| 21.44* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870 |
| 21.45* |  |  | Никель |  | ГОСТ 31870 |

| 21.46* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 11.07,100.09/08.160; 08.169 | Нитраты | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.9 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.47* |  | 11.07,100.09/08.160; 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.8 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 ГОСТ 33045 |
| 21.48* |  | 11.07, 100.09/ 08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950 ГОСТ 26927 |
| 21.49* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Селен |  | ГОСТ 31870 |
| 21.50* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 31870 ГОСТ EN 14084 |
| 21.51* |  | 100.09/ 08.079 | Стронций |  | ГОСТ 31869 ГОСТ 31870 |
| 21.52* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Сурьма |  | ГОСТ 31870 |
| 21.53* |  |  | Хром (общий) |  | ГОСТ 31870 ГОСТ 31956 ГОСТ EN 14083 |
| 21.54* |  | 11.07, 100.09/ 08.156 | Цианиды |  | ГОСТ 31863 СТБ ГОСТ Р 51680 |
| 21.60* |  | 11.07, 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при 370C |  | ГОСТ 18963 |
| 21.61* |  |  | Escherichia сoli |  | ГОСТ 31955.1 СТБ ISO 9308-1 |
| 21.62* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31955.1 СТБ ISO 9308-1 |
| 21.63* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2 СТБ ISO 7899-2 |
| 21.64* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266 СТБ ISO 16266 |
| 21.65* |  |  | Споры сульфитредуцирую-щих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2 |
| 21.68* |  | 11.07, 100.09 /08.159 | 2,4-Д |  | ГОСТ 31941 |
| 21.69* |  | 11.07, 100.09 /08.032; 08.035 | Бор, железо, кремний, мышьяк | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 1 | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 |
| 21.70* |  |  | Барий, бор, кадмий, медь, мышьяк, марганец, никель, селен, свинец, стронций, сурьма, хром | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2 таблица 1 | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 |
| 21.71* |  |  | Хром общий |  | ГОСТ 31870 |

| 21.72* |  | 11.07, 100.09/ 04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2 таблица 3; приложение 3, таблица 3 | СТБ ISO 9696 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.73* |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697 |
| 21.74* |  | 11.07, 100.09/ 08.032; 08.035 | Кальций, магний, алюминий, барий, железо суммарное, кадмий, кобальт, литий, марганец, медь, молибден, натрий, никель, селен, серебро, свинец суммарно, стронций, сурьма, хром общий, цинк, бор, мышьяк, калий | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 МВИ.МН 1792-2002 |
| 21.75* |  | 11.07, 100.09 /04.125 | Стронций-90 | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 4 | СТБ 1059 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |
| 21.76* |  | 11.07, 100.09/ 08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3 | СТБ ИСО 17993 ГОСТ ISO 17993 |
| 21.77* |  | 11.07, 100.09/ 08.156; 08.079 | Калий | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 23268.7 ГОСТ 31869 |
| 21.78* |  | 11.07, 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при 22 ̊C | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ ISO 6222 |
| 21.79* |  | 11.07, 100.09/ 08.160 | Броматы | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Табл.1 | ISO 15061 |
| 21.80* |  | 11.07, 100.09/ 04.125 | Цезий-137 | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 Таблица 4 | ГОСТ 32161 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 |
| 21.81* |  | 11.07,100.09/ 08.149 11.07,100.09/ 08.156 | Железо | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 4011 п.2, 3 ГОСТ 23268.11 |
| ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» |
| 22.1** | Аттракционы | 28.99/35.067 | Шум | ТР ЕАЭС 38/2016 Глава V | ГОСТ 23337 ГОСТ 23941 |
| 22.2** |  | 13.94, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 24.20/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 32995 |
| 22.3** |  | 28.99/35.063 | Лазерное излучение |  | ГОСТ IEC 60825-1 п.9.3 |

| 22.4** | Аттракционы | 13.94, 16.21, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 24.20,25.99 /11.116 | Интенсивность запаха | ТР ЕАЭС 38/2016 Глава V | ГОСТ 22648 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»																																																																						Е.В. Бережных